ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

РОЗПОДІЛЬНІ КОРОБКИ ДО IP-КАМЕР

(КОД ЗА ДК 021:2015 – 31210000-1 «ЕЛЕКТРИЧНА АПАРАТУРА ДЛЯ КОМУТУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ»)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-12-05-005902-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Розподільні коробки до IP-камер за кодом ДК 021:2015 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл». Строк поставки товару: протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня надання заявки, але не пізніше 26 грудня 2025 року. Місце поставки товару: м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, 21 А. Розподільна коробка – 35 шт: Коробка Uniview TR-JB05-B-ІN або еквівалент Тип: коробка (бокс) для камер Форма: кругла Габаритні розміри: 104,4 х 54,5 Матеріал корпусу: алюміній Розподільна коробка – 10 шт: Коробка Uniview TR-JB03-І-ІN або еквівалент Тип: коробка (бокс) для камер Форма: кругла Габаритні розміри: 117,8 х 36 Матеріал корпусу: алюміній ОСОБЛИВІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ: 1. Предмет закупівлі повинен бути новий, який не був у використанні. 2. Якість товару має відповідати стандартам, технічним вимогам, які діють на території України. 3. Вартість предмета закупівлі повинна включати всі витрати на постачання предмету закупівлі, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо. 4. Гарантійний термін на вказаний товар повинен складати не менше 12 місяців. ВИМОГИ ДО ПАКУВАННЯ: Товар передається в упаковці, яка унеможливлює його псування або пошкодження під час його транспортування. Примітка. Відповідно до вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2025 рік, становить 32 000,00 грн |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 32 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо) |