ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги з приєднання дизель-генератора до електричних мереж будівлі Сумської митниці за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24

51110000-6 Послуги зі встановлення електричного обладнання

3. Ідентифікатор закупівель: —UA-2025-12-08-020215-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:

Назва предмету закупівлі: Послуги з приєднання дизель-генератора до електричних мереж будівлі Сумської митниці за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24

Перелік робіт/послуг, які необхідно виконати:

Дизельний генератор YANGDONG AJ-Y 22 (16 KW)

- Тип: дизельна електростанція стаціонарна

- Потужність номінальна: 20 кВА

- Запуск: електростарт

- Напруга: 400/230 В, частота– 50 Гц

- Двигун: дизельний, водяне охолодження

- Регулятор напруги: автоматичний (AVR)

- Додаткові функції: захист від перевантаження, аварійне відключення

- Габарити: орієнтовно 1900*900*1300 мм

Вага: понад 625 кг

| № з\п | Найменування робіт/послуг | Один. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | (Демонтаж) Проводи в гофротрубі, кількість і переріз проводів до 4х70 мм2 | м | 6 |
| 2. | Шафа з одним триполюсним перемикачем, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 630 А | шт. | 1 |
| # 3. | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і # ширина до 600х600 мм | шт. | # 1 |
| # 4. | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні # або колоні, струм до 25 А | шт. | # 1 |
| # 5. | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і # панельних | м | # 3 |
| # 6. | Проводи в гофротрубі, кількість і переріз проводів до 5*4 # мм2 | м | # 55 |
| # 7. | Проводи в гофротрубі, кількість і переріз проводів до # 4х16 мм2 | м | # 9,5 |
| # 8. | Проводи в гофротрубі, кількість і переріз проводів до # 4х70 мм2 | м | # 9,5 |
| # 9. | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці # траси, маса 1 м до 1 кг | м | # 3 |
| # 10. | Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля # напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 | шт. | # 2 |
| # 11. | Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля # напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2 | шт. | # 2 |
| # 12. | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на # пристроях, переріз жили до 10 мм2 | жил | # 12 |
| # 13. | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на # пристроях, переріз жили до 70 мм2 | жил | # 12 |
| # 14. | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних # основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | # 6 |
| # 15. | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних # стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв | # 4 |
| # 16. | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі # кабелів у вибухонебезпечні приміщення | прохід | # 4 |
| # 17. | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам # і комутаційним апаратам | лінія | # 4 |
| # 18. | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга # між заземлювачами і заземленими елементами | точок | # 2 |

•	Провести приєднання, запуск та випробування системи аварійного живлення. Пусконалагоджувальні роботи мають за мету введення змонтованого обладнання у безпечну експлуатацію та прийняття його на гарантію з подальшою схемою надійності електропостачання об’єкту.

•	Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає порядку та умовам визначеним діючому законодавству України, а також несе повну відповідальність за безпечне виконання послуги, дотримання правил, норм і інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки.

•	Якість всіх матеріалів, виробів, конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі надання послуг, повинні відповідати вимогам відповідних норм і стандартів, діючим на території України.

•	За бажанням Учасника, можливий виїзд спеціаліста на об’єкт, що підлягає проведенню послуги, для уточнення технічних, якісних і кількісних вимог.

•	Після завершення надання робіт/послуг Виконавець має гарантувати Замовнику якість виконання робіт/послуг з приєднання дизель-генератора до електричних мереж протягом 12 місяців з дати підписання акту приймання – передачі наданих послуг.

•	Після завершення послуг з приєднання дизель-генератора до електричних мереж, Виконавець проводе пусконалагуджувальні роботи (перевірка ізоляціі кабелів, перевірка ланцюгів, тестовий запуск, введення в есплуатацію з передачею Замовнику) про що складаються відповідні акти приймання-передачі наданих послуг.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі:

«Послуги з приєднання дизель-генератора до електричних мереж будівлі Сумської митниці за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24»

відповідає очікуваному розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2025 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 68 320,99 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги в мережі Інтернет та враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2025 рік.