Додаток 3

до Порядку організації планування

та проведення публічних закупівель

в Державній митній службі України

(пункт 3.3 розділу ІІІ)

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(UA-2026-02-17-007748-a)

Предмет закупівлі: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту трансформаторної підстанції ТП-370 та електромереж 10-0,4 кВ, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11Г).

2. Обґрунтування доцільності закупівлі: З метою забезпечення безперебійного та безпечного електропостачання адміністративних будівель та об’єктів Держмитслужби, виникла необхідність виконання поточного ремонту трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ, що перебуває на балансі установи. Трансформаторна підстанція експлуатується протягом тривалого часу та є ключовим елементом системи електроживлення об’єкта, від стабільної роботи якого залежить функціонування інженерних систем, засобів зв’язку, освітлення, серверного обладнання та іншого критично важливого електрообладнання.

- 3. Обґрунтування обсягів закупівлі (відповідно до чого визначено обсяги закупівлі або на підставі чого обраховано) відповідно до нагальної потреби Замовника.

- 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі (якісні характеристики визначено відповідно до потреби Замовника та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі, очікувані результати). Якість предмета закупівлі повинна відповідати умовам Договору, проєктно-кошторисній документації, державним будівельним нормам та іншим нормативним документам України або міжнародним стандартам

5. Обґрунтування бюджетного призначення та/або очікуваної вартості предмета закупівлі. (Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі проведено методом порівняння ринкових цін та визначення середньоринкової ціни на підставі Порядку розрахунку очікуваної вартості закупівлі Замовником та орієнтованого кошторису Держмитслужби на 2026 рік.