ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Вінницька митниця; вул. Лебединського, 17, м. Вінниця, Вінницька область, 21034; код ЄДРПОУ ВП: 43997544; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги з повірки ваг за кодом ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-02-17-010432-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічні характеристики на закупівлю Послуги з повірки ваг

«Код ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»

| № з/п | Найменування | Кількість, шт | Місце розташування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ваги автомобільні 20ВА-Д-2-1WWS-0,9 | 1 | Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, площа Соборна, 7 |  |
| Загальна вартість без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| Крім того ПДВ: |  |  |  |  |  |
| Загальна вартість з ПДВ: |  |  |  |  |  |

Вимоги до предмета закупівлі

Учасник повинен надавати послуги з повірки засобів вимірювальної техніки відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (зі змінами і доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 року № 374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» (зі змінами і доповненнями), наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» (зі змінами і доповненнями), інших чинних нормативних документів з метрології.

Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться:

- науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;

- науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.

Делегування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями своїх повноважень щодо проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, іншим особам або залучення ними в будь-який спосіб до цієї діяльності осіб, які не мають відповідних на те повноважень, забороняється.

Учасник повинен підтвердити спроможність надання послуг з повірки засобів вимірювальної техніки згідно Технічних характеристик на закупівлю послуги з повірки ваг шляхом надання відповідних дозвільних документів на право провадження відповідної діяльності з усіма додатками до цих документів, а саме свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, з сферою уповноваження на проведення повірки ваг (У разі залучення  субпідрядних організацій  обов’язкове   надання  свідоцтва про уповноваження та сфери  уповноваження ).

Результатом надання послуг є відповідний документ (свідоцтво, довідка та інше) (далі – Документ) про повірку, контроль метрологічних характеристик.

Учасник при наданні послуг несе відповідальність за додержання його представниками вимог з охорони праці та пожежної безпеки.

Повірка засобів вимірювальної техніки повинна виконуватись на території Замовника. Якщо повірка на території Замовника неможлива, необхідно обґрунтувати цю неможливість та вказати адресу, за якою Учасник, в такому випадку планує проводити повірку. Пересилка ЗВТ поштою та/або кур’єрськими службами не допускається. Учасник повинен власними силами, матеріалами та засобами надати метрологічні послуги з повірки на об’єкті Замовника.

Усі витрати при наданні послуг з повірки засобів вимірювальної техніки (транспортні витрати, витрати на відрядження та інші) повинні бути враховані в ціновій пропозиції Учасника .

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Вінницької митниці на 2026 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 20 000,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Так, очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмета закупівлі становить 20000,00 грн з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.