ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Вінницька митниця; вул. Лебединського, 17, м. Вінниця, Вінницька область, 21034; код ЄДРПОУ ВП: 43997544; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Автоматичний вимикач, щит розподільний за кодом ДК 021:2015: 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-02-19-002630-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

| № н/п | Найменування товару | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Автоматичний вимикач Schneider Electric 20 A 3P крива С 6кА Resi9 R9F12320 (або еквівалент) | шт | 1 |
| 2 | Щит розподільний Лоза Nova ШМР-А-24Н вуличний (або еквівалент) | шт | 1 |

Автоматичний вимикач Schneider Electric 20 A 3P крива С 6кА Resi9 R9F12320 або еквівалент

| Перелік критеріїв |  |
| --- | --- |
| Тип монтажу: | DIN-рейка |
| Номінальний струм: | 20 А |
| Кількість полюсів: | 3 шт. |
| Робоча температура: | -25...60 °C |
| Номінальна напруга: | 230 В |
| Частота: | 50/60 Гц |
| Крива відключення: | C |
| Вимикаючий струм: | 6 кА |
| Комутаційна зносостійкість: | 10000 циклів |
| Механічна зносостійкість: | 20000 циклів |
| Номінальна напруга: | 230 В |

Щит розподільний Лоза Nova ШМР-А-24Н вуличний (або еквівалент)

| Перелік критеріїв |  |
| --- | --- |
| Тип товару: | щити металеві |
| Тип монтажу: | навісний |
| Наявність замка: | є |
| Матеріал виробу: | сталь |
| Кількість модулів: | 24 шт. |
| Глибина: | 130 мм |
| Ширина: | 260 мм |
| Висота: | 315 мм |
| Ступінь захисту: | IP54 |

Примітки:

Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, то після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Вінницької митниці на 2026 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 300,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Так, очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмета закупівлі становить 1300,00 грн з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.