ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Закарпатська митниця; 88000, Закарпатська область, Ужгород, Собранецька, 20; код ЄДРПОУ ВП: 43985560; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автоматичної установки охоронної сигналізації за кодом ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів.

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2025-09-24-015416-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

ЗАМОВНИК – Державна митна служба України в особі Закарпатської митниці, як її відокремленого підрозділу

Перелік  обладнання, матеріалів та послуг, за якими будуть здійснюватись послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автоматичної установки охоронної сигналізації (інв. № 10491141) у приміщенні, що визначено «складом митниці», а саме в складі конфіскатів модульного типу площею 252,3 м.кв, в будівлі ЗМ-1-01 (інвентарний номер 10310785 (комплекс, будівлі виробничо-господарського призначення, склад, А)) за адресою: м. Чоп, вул. Латорицька, 12. Код ДК 021:2015:50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (надалі - Послуги).

| № п/п | Найменування обладнання, матеріалів, послуг | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прилад Ajax Hub 2 | шт. | 1 |
| 2. | Сповіщувач MotionProtect | шт. | 2 |
| 3. | Сповіщувач CombiProtect | шт. | 4 |
| 4. | Сповіщувач DoorProtect | шт. | 1 |
| 5. | Оповіщувач StreetSiren | шт. | 1 |
| 6. | Брелок SpaceControl | шт. | 3 |
| 7. | Монтажні послуги | посл. | 1 |

1. Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів обладнання, матеріалів  та обсягу послуг, що повинні бути надані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів та інші витрати. Вартість усіх матеріальних ресурсів визначається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін на внутрішньому ринку України з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання. У разі, якщо Виконавець не є платником ПДВ, ціна пропозиції зазначається без ПДВ.

2. Для підтвердження відповідності цінової пропозиції технічним, якісним та іншим вимогам Замовника та для підписання договору за результатами торгів, у випадку визначення Учасника переможцем, Учасник у складі тендерної документації повинен надати:

- Специфікацію послуг та матеріальних ресурсів, за якими будуть здійснюватись послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування системи сигналізації .

3. Місце надання послуг: приміщення, що визначено «складом митниці», а саме: складі конфіскатів модульного типу площею 252,3 м.кв, в будівлі ЗМ-1-01 (інвентарний номер 10310785 (комплекс, будівлі виробничо-господарського призначення, склад, А)) за адресою: м. Чоп, вул. Латорицька, 12.

4. Технологія, якість наданих послуг, якість застосовуваних матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних будівельних стандартів, протипожежних та санітарних норм.

5. Вимоги до проведення технічного обслуговування:

Технічне обслуговування системи сигналізації з датчиками в складському приміщенні, яке знаходиться на балансі Замовника, передбачає технічне обслуговування та налаштування (заміну) обладнання, що вийшло з ладу.

Виконавець проводить технічне обслуговування системи сигналізації з датчиками в складському приміщенні на території Замовника.

Зовнішній огляд ˗ визначення технічного стану датчиків, сповіщувачів (працездатний – непрацездатний) за зовнішніми ознаками і, за необхідності, із застосуванням засобів контролю.

6. В залежності від потреб Замовника, кількість послуг (кількість запчастин, шт.), може бути змінена в межах вартості договору.

7. Виконавець повинен забезпечити:

-  надання послуг - 30 календарних днів з дати укладення договору;

- дотримання персоналом Виконавця правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм;

8. Гарантійний термін на надані послуги становить 2 роки.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Вінницької митниці на 2025 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 37 099.60 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Так, очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмета закупівлі становить 37 099.60 грн з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.