ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Закарпатська митниця; 88000, Закарпатська область, Ужгород, Собранецька, 20; код ЄДРПОУ ВП: 43985560; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги оператора автоматизованої системи комерційного обліку АСКОЕ за кодом ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів.

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-01-15-014122-a .

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі.

ЗАМОВНИК – Державна митна служба України в особі Закарпатської митниці, як її відокремленого підрозділу

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ:  Послуги оператора автоматизованої системи комерційного обліку АСКОЕ, Код ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

В межах надання послуг оператора АСКОЕ для точок комерційного обліку (площадках вимірювання) Замовника, зазначених у цьому технічному завданні, Учасник зобов’язується за завданням Замовника надавати послуги оператора АСКОЕ у відповідності до «Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період»:

Здійснювати зчитування результатів вимірювань (первинних даних комерційного обліку) та даних про стан засобів вимірювальної техніки, контроль якості зчитування первинних даних комерційного обліку;

Здійснювати формування, обробку, перевірку, валідацію, зберігання та архівування валідованих даних комерційного обліку;

Забезпечувати щоденне формування та передачу погодинних даних комерційного обліку (в кВт∙год) з площадок вимірювання (точок) типу «а» Замовника адміністратору комерційного обліку.

Учасник зобов'язується дотримуватись вимог Кодексу комерційного обліку електроенергії, Правил роздрібного ринку та додатків до них. Дотримуватись вимог інструкції з техніки безпеки та пожежної безпеки в електроустановках та місцевих інструкцій з ОП. Направляти для надання послуг за Договором персонал, який має відповідну кваліфікацію та групу з електробезпеки.

Послуги, що надаються за даною закупівлею повинні відповідати встановленим вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються предмету закупівлі.

Точки обліку електричної енергії встановлено за адресою: Закарпатська обл.,                 м. Ужгород, вул. Собранецька, 220.

Перелік точок комерційного обліку електричної енергії

| № п/п | Найменування підстанції | Найменування точки обліку | Тип лічильника | Заводський номер лічильника | ІЕС код точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗТП-144, РП-0,4 кВ | Адмінбудинок №2 (Т1) | ACE661 B (ACE 6000) | 90040780 | 62Z6011977094578 |
| 2. | ЗТП-144, РП-0,4 кВ | Адмінбудинок №2 (Т2) | ACE661 B (ACE 6000) | 90019190 | 62Z3124407489205 |

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Вінницької митниці на 2026 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 27 144,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Так, очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмета закупівлі становить 27 144,00 грн з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.