ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі: послуги з встановлення системи відеоспостереження Сумської митниці за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24

51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури

3. Ідентифікатор закупівель: — UA-2026-04-02-012344-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Загальні вимоги.

1.1. Виконання 	послуг з встановлення системи відеоспостереження Сумської митниці за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24 має відповідати нормам і вимогам чинного законодавства України з питань надання послуг з встановлення систем відеоспостереження.

Прилегла територія - 1,0790 га.

2. Вимоги Замовника до системи відеоспостереження

2.1. Призначення системи відеоспостереження.

Система відеоспостереження (далі - система) призначена для візуального спостереження та реєстрації (для подальшого перегляду) зображень ключових зон території Сумської митниці. Система повинна забезпечувати цілодобовий візуальний контроль за прилеглою територією; можливість в нічний час, а також за умови поганої видимості ідентифікувати  транспортні засоби, особу/предмет.

2.2. Система повинна здійснювати:

цілодобовий запис відеоінформації із зазначенням номера відеокамери, дати і часу;

початок запису;

спрацювання датчика руху.

2.3. Система повинна передбачати можливість перегляду поточного зображення з відеокамер в будь-який час доби, без переривання запису відеоінформації.

2.4. Система повинна передбачати можливість виконання наступних дій паралельно процесу запису:

- оперативний пошук і перегляд відеозапису із заданої камери за вказаний часовий інтервал в межах останніх 30 діб, при максимальному дозволі відеокамер;

- збереження фрагментів (фото та відео) на жорсткому диску.

2.7. Після тривалої відсутності (що викликав відключення системи) і подальшого відновлення електропостачання система відеоспостереження повинна включатися і автоматично перейти в режим запису відеоінформації з настройками що передували відключенню електроживлення.

2.8. Система відеоспостереження повинна бути поставлена ​​і змонтована з огляду на наступні аспекти:

- вибрати в якості ПЗ для відео фіксації, відображення, реагування NVMS 2.0 Версія ПЗ повинна бути найактуальнішою на момент укладення договору;

- сервери (реєстратори) системи відеоспостереження повинен бути встановлений в кімнаті чергового;

- сервер (реєстратор) повинен бути розрахований на роботу під навантаженням в режимі 24/7 (24 години на добу 7 днів на тиждень);

- архів відео повинен забезпечувати «глибину» не менше 4-х тижнів (28 діб) в режимі постійного запису всього угруповання камер і бути стійким до виходу з ладу носіїв на жорстких дисках.

Специфікація послуг

| № з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кількість (обсяг) | Ціна , грн.з/без ПДВ | Всього вартість, грн., з/ без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж підсилених боксів | послуга | 3 |  |  |
| 2 | Зварювання оптичного волокна | послуга | 6 |  |  |
| 3 | Прокладка кабелю (905 м) | послуга | 1 |  |  |
| 4 | Встановлення кронштейнів | послуга | 11 |  |  |
| 5 | Налаштування відеокамер (11 шт.) | послуга | 1 |  |  |
| 6 | Налаштування мережевого обладнання | послуга | 1 |  |  |
| 7 | Налаштування відеореєстратора | послуга | 1 |  |  |
| 8 | Послуги з монтажу | послуга | 1 |  |  |
| Всього, грн. без ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ПДВ, грн.: |  |  |  |  |  |
| Всього, грн. разом з ПДВ: |  |  |  |  |  |

3. Кількість обладнання і матеріалів, які надаються  Замовником для встановлення системи відеоспостереження Сумської митниці.

| № з/п | Найменування товару, тип, марка тощо | Одиниця виміру | Кількість товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відеореєстратор TVT TD-3116H2-B2-B | шт | 1.000 |
| 2 | IP-відеокамера 8Mp TVT TD-9482S4-C (D/PE/AW3) f=2.8mm, ІЧ+LED-підсвічування, з мікрофоном | шт | 11.000 |
| 3 | Коробка розподільна TVT TD-YXH0103 | шт | 11.000 |
| 4 | Комутатор 6 портів некерований Ewind EW-PIS1806F-4GE PoE | шт | 2.000 |
| 5 | Комутатор 10 портів некерований Ruijie Reyee RG-ES110GS-P-L PoE | шт | 1.000 |
| 6 | Комутатор 10 портів некерований Ewind EW-S1910CG-DP PoE | шт | 1.000 |
| 7 | Комутатор MikroTik CRS106-1C-5S | шт | 1.000 |
| 8 | Модуль SFPd-03-1310-WDM-SC | шт | 3.000 |
| 9 | Модуль SFPd-03-1550-WDM-SC | шт | 3.000 |
| 10 | Корпус пласт.ЩМПп (350х250х150мм) УХЛ1 IP65 ІЕК | шт | 3.000 |
| 11 | Кабель ОЦПс-4А1(1х4)-1,0 | п.м | 300.000 |
| 12 | Кабель UTP CAT-5E 4x2x0,51 Cu LDPE зовнішній + самонесучий дріт 1,0мм | п.м | 305.000 |
| 13 | Пігтейл OFP-SC/UPC-1,5 | шт | 6.000 |
| 14 | Анкерний затискач Н3 | шт | 12.000 |
| 15 | Розетка 124 стаціонарна 3Р+РЕ 32А 380В IP44 ІЕК | шт | 3.000 |
| 16 | Кабель СИП 4 2х10 | п.м | 300.000 |
| 17 | Затискач проколюючий ZCEP (16-95) (1,5-10) | шт | 6.000 |
| 18 | ЗА 1.1 затискач анкерний 2х(10-25) | шт | 20.000 |
| 19 | Монтажний набір №3 | шт | 2.000 |

4. Перелік послуг, які надає Виконавець, вимоги до інформації, документація, що передається Замовнику та порядок прийняття-здачі послуг

Виконавцем надаються наступні послуги:

4.1. Виконавець зобов'язаний здати відповідність налагодження кожної з змонтованої камери відеоспостереження. Складається і підписується представниками Виконавця та Замовника відповідний акт.

4.2. Виконавець здає працездатність всіх реєстраторів (серверів) відеоспостереження, шляхом включення живлення, повного завантаження ПЗ реєстраторів (операційної системи і ПЗ ) в режимі «служби».

4.3. Виконавець здає повне функціонування архіву відеоданих на всіх серверах відеоспостереження

4.4. Виконавець здає повне функціонування всіх клієнтських ПК (АРМ) з встановленим і налаштованим ПЗ.

4.5. Виконавець передає повний пакет документації по системі відеоспостереження:

- Плану розміщення камер відеоспостереження із зазначенням їх номерів, розташування кабельних трас, телекомунікаційних шаф.

- Журнал з повним переліком камер відеоспостереження в табличному вигляді із зазначенням, № відеокамери, № шафи, ІР адресу, і № сервера на який вона прописана.

- Інструкція (ії) по користуванню системи відеоспостереження.

4.6. Підписання акту прийому-здачі поданих послуг в кількості 2-х примірників.

5. Місце надання послуг – прилегла територія митниці: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24.

6. Термін надання послуг – до 23.12.2026 р.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі: «послуги з встановлення системи відеоспостереження Сумської митниці за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24 »  (загальний фонд) відповідає розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2026 рік (загальний фонд) за ДК 021:2015 51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури КПКВК 3506010, «Керівництво та управління у сфері митної політики», КЕКВ 2240

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 36060,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості послуг з встановлення системи відеоспостереження Сумської митниці за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24 визначено відповідно до наданої найменшої цінової пропозиції на послуги з встановлення системи відеоспостереження Сумської митниці за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова, 24 від потенційних постачальників.