ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(Держмитслужба)

вул. Дегтярівська, 11-Г, м. Київ, 04119, тел.: (044) 481 20 20, (044) 481 20 42, (044) 481 19 58

Е-mail: post@customs.gov.ua; Код ЄДРПОУ 43115923

| ___________ №____________ |  |
| --- | --- |

Особа 1

електронна адреса

митниця

Рішення на скаргу Особа 1,

яке діє в інтересах Особа 2, № 06/01/26/ІРС-КТ-1 від 02.04.2026

Державна митна служба України розглянула скаргу Особа 1, яке діє в інтересах Особа 2, № 06/01/26/ІРС-КТ-1 від 02.04.2026 (вх. Держмитслужби №12005/8.19/1 від 03.04.2026) щодо скасування рішення щодо класифікації товарів митниці від 5feceb66ffc86f38d952786c6d696c79c2dbc239dd4e91b46729d73a27fb57e95feceb66ffc86f38d952786c6d696c79c2dbc239dd4e91b46729d73a27fb57e9f1534392279bddbf9d43dde8701cb5be14b82f76ec6607bf8d6ad557f60f304e2ac9a6746aca543af8dff39894cfe8173afba21eb01c6fae33d52947222855ef5feceb66ffc86f38d952786c6d696c79c2dbc239dd4e91b46729d73a27fb57e96208ef0f7750c111548cf90b6ea1d0d0a66f6bff40dbef07cb45ec436263c7d67614b90a1064ca4807d95608648757b009528e81dda475812d99d96bfeb036e6 (далі - Рішення) та повідомляє таке.

Згідно з Рішенням товар «Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори, в окремому корпусі: Air conditioner 316031 CHUB-030-015-031 3000W cooling capacity, with 1500W heater/Кондиціонер 316031 CHUB-030-015-031 3000Вт охолоджуюча здатність, нагрівач 1500Вт -200шт. Даний товар призначений для підтримання необхідних температурних умов у закритих просторах. Не містить в своєму складі радіобладнання Торговельна марка DBS Виробник DBS COOLING TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD Країна виробництва CN», який був заявлений до митного оформлення за митною декларацією f0f92eb79cec3fad7e7ad71ccfff43a904058162827b274830c05ffc6ec501fba25513c7e0f6eaa80a3337ee18081b9e2ed09e00af8531c8f7bb2542764027e74b227777d4dd1fc61c6f884f48641d02b4d121d3fd328cb08b5531fcacdabf8a за кодом згідно з УКТ ЗЕД 8415 10 10 00,  митницею класифіковано як «Кондиціонери повітря моделі CHUB-030-015-031 (p/n 316031) (Air conditioner 316031 CHUB-030-015-031 3000W cooling capacity, with 1500W heater), зі здатністю охолоджування 3000Вт та нагрівачем 1500Вт, призначені для кондиціонування повітря у технічних шафах, приміщеннях з електронним обладнанням. Кондиціонери використовують компресорне охолодження; у системі робочого тіла фазового переходу здійснюється теплопередача. Основні частини системи охолодження: компресор, конденсатор, розширювальний клапан, випарник, внутрішній вентилятор, зовнішній вентилятор; система керування. Принцип охолодження: компресор всмоктує холодоагент з випарника та стискає його; стиснутий холодоагент проштовхується в конденсатор, де охолоджується до рідини, потім проходить розширювальний клапан, холодоагент потрапляє у випарник, а потім випаровується, перетворюючись на холодне повітря. Якщо температура повітря нижча за температуру запуску обігрівача, виріб працює в режимі нагрівання. Технічні характеристики: напруга електрична – 48 (постійний струм); напруга електрична – 220-240 В (змінний струм, 50Гц); максимальний електричний струм – 6А; тип холодоагента – R134a. Торговельна марка – «DBS» у товарній підкатегорії 8415 81 00 90 згідно УКТ ЗЕД.

Для класифікації товарів в Україні використовується Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), яку розроблено на виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, а саме положень Міжнародної конвенції про Гармонізовану Систему опису та кодування товарів (далі – ГС), Договірною стороною якої Україна стала згідно з Указом Президента України від 17 травня 2002 року № 466/2002 «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів» з набуттям усіх прав та зобов’язань, передбачених статтями Конвенції.

Чинна УКТ ЗЕД побудована на основі ГС версії 2022 року і встановлена Законом України від 19 жовтня 2022 року № 2697-IX «Про Митний тариф України».

З метою забезпечення єдиного тлумачення і застосування УКТ ЗЕД в Україні запроваджено Пояснення до УКТ ЗЕД, побудовані на основі Пояснень до ГС версії 2022 року та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу і затверджені наказом Держмитслужби від 14.12.2022 № 543.

Класифікація товарів в УКТ ЗЕД здійснюється з урахуванням Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД (далі – ОПІ) та характеристик товару, визначальних для його класифікації, які встановлюються за результатами вивчення технічної документації, паспортних даних на товар, товаросупровідних документів, інформації про товар, розміщеної у відкритому доступі мережі Інтернет, та у разі потреби, результатів лабораторних досліджень конкретного товару.

Згідно з ОПІ 1 назви розділів, груп і підгруп наводяться лише для зручності  користування УКТЗЕД; для юридичних цілей класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється виходячи з назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо цими назвами не передбачено іншого.

ОПІ 6 передбачено: для юридичних цілей класифікація товарів у товарних підпозиціях, товарних категоріях і товарних підкатегоріях здійснюється відповідно до назви останніх, а також приміток, які їх стосуються, з урахуванням певних застережень (mutatіs mutandіs), положень вищезазначених правил за умови, що порівнювати можна лише назви одного рівня деталізації. Для цілей цього правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів і груп, якщо в контексті не зазначено інше.

В товарній позиції 8415 класифікуються установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо.

До цієї товарної позиції включаються установки, що підтримують температуру та вологість в закритих приміщеннях. Ці установки можуть оснащуватися очисниками повітря.

Встановлюються в кабінетах, будинках, громадських місцях, на суднах, в автомобілях і т.п., а також у деяких промислових приміщеннях, де вимагаються особливі атмосферні умови (наприклад, текстильна, паперова, тютюнова і харчова промисловість).

До цієї товарної позиції входять лише установки:

(1) обладнані вентилятором або нагнітачем з двигуном; та

(2) призначені для зміни як температури (нагрівання або охолодження або і те, і інше), так і вологості (зволоження або осушення або і те, і інше) повітря; та

(3) в яких елементи, зазначені в пунктах (1) та (2), подані разом.

У цих установках зволожувачі та осушувачі можуть бути відділені від елементів, які змінюють температуру. Проте деякі типи мають лише один пристрій, здатний змінити температуру і вологість повітря конденсацією. Ці кондиціонери охолоджують та осушують повітря (конденсацією водяної пари на холодному змійовику) приміщень, де вони встановлені, а за наявності забірника зовнішнього повітря вони охолоджують та осушують суміш зовнішнього і кімнатного повітря. Зазвичай вони мають піддон, в якому збирається конденсат.

Установки можуть бути моноблоковими, що мають всі необхідні елементи, присутні в установках віконного або настінного типу в одному корпусі (називані як блоки крізь стіну). Або вони можуть бути у вигляді "спліт-систем", які працюють будучи з’єднаними між собою, тобто конденсаторний блок зовнішнього розташування працює разом із випарником, що розташований всередині приміщення. Такі "спліт-системи" не мають повітроводів і в них використовується окремий випарник для кожної зони, в якій необхідно здійснювати кондиціонування повітря (наприклад у кожній кімнаті).

Відповідно до структури побудови товарної позиції 8415 у ГС, що становить міжнародну основу УКТ ЗЕД, товари розподілені у ній за такими товарними підпозиціями з одним дефісом:

8415 10 – спеціально розроблені щоб фіксувати у вікні, стіні, стелі або підлозі, в окремому корпусі або «спліт-системи»;

8415 20 –  призначені для використання в моторних транспортних засобах;

8415 81 - 8415 83 – інші;

8415 90 – частини.

За даними виробника товару зазначений виріб має назву «AC Air Conditioner» («Кондиціонер повітря») і призначений для підтримання необхідних температурних умов у закритих просторах.

Кондиціонер повітря моделі CHUB-030-015-031 є моноблоком, де в одному корпусі змонтовано повний холодильний контур (компресор, конденсатор, випарник, дроселювальний елемент, холодоагент R134a), вентилятори для подачі та відведення повітря, а також електронний блок керування.

За схемою монтажу та наявності відповідних технологічних отворів він призначений для встановлення (фіксації) у стіну телекомунікаційної шафи або укриття, або контейнерного приміщення та інших технічних приміщень.

Таким чином, кондиціонер повітря моделі CHUB-030-015-031 за своїми технічними характеристиками (призначений для фіксування в стіні, зібраний в окремому корпусі) класифікується за кодом 8415 10 10 00 згідно з УКТ ЗЕД.

З урахуванням викладеного, відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 265 Митного кодексу України за результатами розгляду скарги Особа 1, яке діє в інтересах Особа 2, № 06/01/26/ІРС-КТ-1 від 02.04.2026 Держмитслужба повністю задовольняє скаргу. митниці скасувати рішення щодо класифікації товарів від 559aead08264d5795d3909718cdd05abd49572e84fe55590eef31a88a08fdffde59bbea6227c578f97fc467bc62dc3407d4885693d74e6e970f6cab44158fef4

Директор Департаменту

1e336c2e3e75e7484d0c0dc785821088afdca6454526f1f134e91ddc56b383c2

6823bfd3d506dde48cbd2fc86aeb3ad5625f986704b65e5054ce0d0521d821985a3455de62ad03f468b212d7b5087abc56205b51e8c0c113d8b36f4e7dd9beb9					                                         d1b3e277ef60ed232c4bfb21cab03942dde3e0cafc56d886757e8dceb4b8d9ea

ba6929349d2349c2ebbde313980329b502838d3d86e734d2a21e9c7c97f019814f139081b0f8482f81be3088cd4217dd4e5367918b2bfecdac0afa07eaf6ab49