Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі*

(відповідно до пункту 41постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі:UA-2026-04-29-001670-a

| Назва предмета закупівлі | Розетки, клеми Код згідно з ДК 021:2015 – 31220000-4 – Елементи електричних схем |
| --- | --- |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2026 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі розеток та клем. Розмір бюджетного призначення – 5 395,00 гривень. Очікувана вартість предмета закупівлі становить 5 375,86 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами. |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника. Номенклатурні позиції: №; Назва товару; Код згідно з ДК 021:2015; Кількість товару; Одиниця виміру. 1; Розетка без заземлення; 31224100-3 Вилки та розетки; 14; шт.. 2; Розетка із заземленням; 31224100-3 Вилки та розетки; 20; шт.. 3; Клеми; 31224500-7 Затискачі; 42; шт.. Вимоги замовника до товару: №; Назва товару; Технічні вимоги. 1; Розетки без заземлення; Тип товару: розетка. Заземлення: без заземлення. Тип монтажу: вбудований Тип розетки: одинарна. Колір: крем/беж Матеріал провідника : мідь Номінальний струм: 16 A на 250 В змінний струм Матеріал корпусу: ABS / високоякісний пластик. Форма: квадратна, кути гострі.. 2; Розетки із заземленням; Тип товару: розетка. Заземлення: із заземленням. Тип монтажу: вбудований Тип розетки: одинарна. Колір: крем/беж. Матеріал провідника: мідь Номінальний струм: 16 A на 250 В змінний струм. Матеріал корпусу: ABS / високоякісний пластик. Форма: квадратна, кути гострі.. 3; Клеми; Тип товару: клеми. Кількість точок підключення: 2 (з’єднання двох дротів між собою). Тип монтажу: натискний важіль Переріз провідників: 0,08 - 4мм2. Номінальний струм: до 32А. Номінальна напруга: до 450В. Матеріал корпусу: прозорий або кольоровий полікарбонат (самозгасний). Матеріал контакту: луджена мідь.. |

*Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».

Якість товару має відповідати стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника на зазначений товар (у випадках, передбачених законодавством України). Пакування та маркування товару, що поставляється за даним договором, повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей товару під час транспортування та зберігання.

Місце поставки товару: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6. Доставка товару здійснюється однією партією.

Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 22.12.2026.

Для підтвердження відповідності запропонованого товару вищезазначеним вимогам замовника учасник у складі тендерної пропозиції надає заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, довідку на бланку учасника (у разі наявності) за наведено формою «Довідка про фактичні характеристики товару» із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, фактичні технічні характеристики запропонованого товару та його компонентів (учасник має вказати фактичні дані запропонованого товару).