|  | (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) |
| --- | --- |

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ

Код ЄДРПОУ 43997555

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | «Послуги з поточного ремонту вхідної групи адміністративної будівлі митного комплексу» |
| 2 | Код за класифікатором ДК 021:2015 (CPV) | 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи |
| 3 | Вид процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | ID: UA-2026-05-04-004222-a |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | ## Послуги за вищезазначеною закупівлею повинні надаватись згідно з діючими будівельними нормами України, зокрема: ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди», ДСТУ Б В.2.7-117:2002 «Плити керамічні для підлог», ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 «Настанова з виконання робіт при влаштуванні підлог», ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», ДСТУ ISO 9001 (система управління якістю), а також чинних санітарних норм та правил пожежної безпеки. ## Характеристика об’єкта: Будівля Київської митниці введена в експлуатацію у 2000 році. Вхідна група центрального воду у адміністративну будівлю виконана у формі напів кола та оздоблена гранітними сегментними плитами. Перелік основних робіт: Демонтажні роботи: - демонтаж старого облицювання сходів; - демонтаж металевих конструкцій та поручнів; - повне очищення стяжки до міцної основи. Підготовчі роботи: - очищення поверхні від бруду та відшарувань, заповнення глибоких тріщин ремонтними сумішами; - ґрунтування; - гідроізоляція; - армування; - вирівнювання основи (стяжка); - фінішне ґрунтування. Основні роботи: - облицювання сходинок; - влаштування протиковзких накладок (стрічки на краях); - монтаж металевих конструкцій та поручнів. Завершальні роботи: - затирання швів; - вивезення будівельного сміття. Вимоги до матеріалів: - матеріали повинні бути новими та сертифікованими; - покриття сходів – протиковзке; - облицювання сходинок — неслизький керамограніт або плитка з коефіцієнтом протиковзання не нижче R11-R12; - бетон/суміши (клей, затирка) — не нижче класу, необхідного для зовнішніх конструкцій (бетон марки не нижче М100), морозостійкі та вологостійкі; - армування поверхні - металева сітка, вічко: 50х50мм, дріт не менше 3мм; - протиковзкі накладки - гумові або абразивні; Учасник повинен надати документи, що підтверджують відповідність продукції вимогам чинного законодавства України (сертифікати, декларації відповідності або інші документи). ## Приймання робіт: - приймання виконаних робіт здійснюється за Актом приймання виконаних послуг (форма КБ – 2в), або Актом приймання-передачі наданих послуг; - приховані роботи (гідроізоляція, армування) підлягають обов’язковому прийняттю/погодженню до моменту укладання стяжки; - виявлені недоліки усуваються Виконавцем за власний рахунок у погоджені строки. ## Гарантійні вимоги: ## початком гарантійних строків вважається день приймання закінчених робіт і підписання Акту приймання виконаних послуг (форма КБ – 2в), або Акту приймання-передачі наданих послуг Замовником та діє протягом 12 місяців. ## Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 52 000,00 (п’ятдесят дві тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами та попередніми договорами. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося шляхом проведення моніторингу цін за допомогою пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни на аналогічні послуги, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель «Прозоро» в межах наявних кошторисних призначень. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2026 рік Київської митниці за КЕКВ 2240. |

Уповноважена особа							Юлія СТОРОЖИК

Начальник господарсько-експлуатаційного

відділу управління адміністративно-

господарської діяльності							Євген КУСТОВСЬКИЙ