Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі*

(відповідно до пункту 41постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі:UA-2026-05-06-003765-a

| Назва предмета закупівлі | Пристрій безперебійного живлення Код згідно з ДК 021:2015 - 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи труб |
| --- | --- |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2026 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», для стабільної роботи техніки під час вимкнень електропостачання, існує потреба у здійсненні закупівлі пристроїв безперебійного живлення. Розмір бюджетного призначення – 48 136,00 гривень. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі становить 48 136,00 грн Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, та відповідає розміру бюджетного призначення. |

ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ТОВАРУ:

Таблиця 1

| № з/п | Назва товару | Код за ДК 021:2015 | Кількість товару | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пристрій безперебійного живлення | ДК 021:2015 - 31154000-0 Джерела безперебійного живлення | 8 | штука |
| 2 | Пристрій безперебійного живлення | ДК 021:2015 - 31154000-0 Джерела безперебійного живлення | 4 | штука |

Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі*

Таблиця 2

| Технічні характеристики, опис та вимоги замовника до предмета закупівлі |  |  | Фактичні характеристики товару (еквіваленту), що пропонується учасником (не гірші за вимоги замовника, заповнюється учасником)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування товару, кількість | Технічні характеристики |  | Найменування товару, кількість | Технічні характеристики |  |
| Пристрій безперебійного живлення - 8 штук | Потужність, ВА | Не менше 700 | найменування товару із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження | Потужність, ВА |  |
|  | Тип використовуваної батареї | Свинцево-кислотна батарея 1 х 12 В, 9 A*год |  | Тип використовуваної батареї |  |
|  | Тип | Лінійно-інтерактивний |  | Тип |  |
|  | Діапазон вхідної напруги | 140 - 300 В |  | Діапазон вхідної напруги |  |
|  | Напруга акумулятора, В | 12 |  | Напруга акумулятора, В |  |
|  | Форма вихідної напруги | Апроксимована (ступінчаста) синусоїда |  | Форма вихідної напруги |  |
|  | Кількість розеток | 2 |  | Кількість розеток |  |
|  | Тип розеток | Schuko |  | Тип розеток |  |
|  | Вихідна частота, Гц | 50-60 |  | Вихідна частота, Гц |  |
|  | Номінальна потужність, Вт | 360 |  | Номінальна потужність, Вт |  |
|  | Інтерфейс | USB Type-A |  | Інтерфейс |  |
|  | Гарантія | Не менше 24 міс. |  | Гарантія |  |
| Найменування товару, кількість | Технічні характеристики |  | Найменування товару, кількість | Технічні характеристики |  |
| Пристрій безперебійного живлення – 4 штуки | Потужність, ВТ | Не менше 21 | найменування товару із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження | Потужність, ВТ |  |
|  | Вхідна частота, Гц | 50-60 |  | Вхідна частота, Гц |  |
|  | Тип використовуваної батареї | Li-ion |  | Тип використовуваної батареї |  |
|  | Тип | Резервні |  | Тип |  |
|  | Ємність акумулятора, А*год | Не менше 10 |  | Ємність акумулятора, А*год |  |
|  | Акумуляторна батарея | Вбудована |  | Акумуляторна батарея |  |
|  | Форма вихідної напруги | Постійна напруга |  | Форма вихідної напруги |  |
|  | Вихідна напруга, V | 5-24 |  | Вихідна напруга, V |  |
|  | Час заряду , год | 2 |  | Час заряду , год |  |
|  | Тип монтажу | Універсальні |  | Тип монтажу |  |
|  | Інтерфейс | USB Type-A |  | Інтерфейс |  |
|  | Гарантія | Не менше 24 міс. |  | Гарантія |  |

*Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».

Товар повинен бути новий, без зовнішніх пошкоджень, мати цілісну оригінальну упаковку, яка повинна містити маркування відповідно до стандартів виробника, котра надає змогу ідентифікувати Товар. Упаковка повинна повністю зберігати та захищати Товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.

Якість Товару повинна відповідати санітарним, гігієнічним, технічним стандартам (регламентам, умовам) та/або іншим відповідним нормативно-правовим актам з питань стандартизації, але в будь якому випадку Товар повинен бути придатним для мети, з якою Товар такого роду використовується.

Ціна повинна враховувати пристрій безперебійного живлення, вартість тари (упаковки), вантажно-розвантажувальні роботи, податки, збори та всі інші витрати. Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання товару, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції, визначеній учасником за результатами електронного аукціону.

Місце та умови поставки товару: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6. Доставка товару здійснюються за рахунок Учасника.

Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 22.12.2026.

Гарантійний строк Товару: не менше 24 місяців

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, викладеним у цьому додатку, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1) документ, який підтверджує відповідність якості запропонованого товару вимогам замовника (сертифікат відповідності/паспорт якості на товар тощо);

2) заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, на бланку учасника (у разі наявності), Таблицю 2 «Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі» із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження, фактичні характеристики запропонованого товару (учасник має вказати фактичні дані запропонованого товару).