Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

| Назва предмета закупівлі | Послуги комерційного обліку електричної енергії (зчитування результатів вимірювання (показів лічильника та/або погодинного графіку споживання), обробки, формування, валідації, приймання та передачі даних комерційного обліку для розрахунків на ринку) Код згідно з ДК 021:2015 - 72310000-1 Послуги з обробки даних. Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2026-05-08-009972-a. |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника. Послуги надаються відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року №312, та Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня №311. Порядок збору даних, передача інформації та якісні характеристики виконання: Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надавати послуги оператора зчитування даних комерційного обліку електроенергії (ОЗД), оператора даних комерційного обліку (ОДКО) у відповідності до діючого Кодексу комерційного обліку електричної енергії (далі - ККОЕЕ): - здійснювати щоденне зчитування результатів вимірювання, а саме первинних даних комерційного обліку (показів лічильників, погодинного графіку споживання), а також даних про стан засобів комерційного обліку; - здійснювати контроль якості зчитування; - щоденно формувати первинні дані комерційного обліку електроенергії; - здійснювати формування, обробку, перевірку, валідацію, зберігання, архівування даних комерційного обліку електричної енергії; - здійснювати передачу валідованих даних комерційного обліку електричної енергії адміністратору комерційного обліку (АКО) за допомогою інформаційно – комунікаційної системи Датахаб; - здійснювати підтримання в працюючому стані та, за необхідності, відновлення працездатності технічних засобів обліку; - виконавець здійснює локальне зчитування даних з лічильників, коли з якоїсь причини зчитати дані дистанційно через систему автоматичного зчитування результатів вимірювання неможливо. Таке локальне зчитування лічильника проводиться протягом п’яти робочих днів після дати виявлення проблеми і має бути зроблено, зазвичай, шляхом локального зчитування лічильника за допомогою електронних засобів; - у випадку неможливості передачі даних комерційного обліку з ТКО (за площадками вимірювання групи «а») Замовника у зв’язку з несправностями обладнання Замовника, Виконавець повинен негайно проінформувати Замовника будь-якими засобами зв’язку. - приймання – передача наданих послуг за кожен календарний місяць оформлюється підписанням відповідного Акта. |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | Розмір бюджетного призначення – 16 070,40 гривень. Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку видатків до кошторису Чернігівської митниці на 2026 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Очікувана вартість предмета закупівлі – 15 600,00 грн з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами. |