ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(Держмитслужба)

вул. Дегтярівська, 11-Г, м. Київ, 04119, тел.: (044) 481 20 20, (044) 481 20 42, (044) 481 19 58

Е-mail: post@customs.gov.ua; Код ЄДРПОУ 43115923

| ___________ №____________ |  |
| --- | --- |

Особа 1

митниця

Рішення на скаргу Особа 1 №11/05/2026-20 від 11.05.2026

Державна митна служба України розглянула скаргу Особа 1 №11/05/2026-20 від 11.05.2026 (вх. Держмитслужби від 12.05.2026 №16729/13/1) щодо скасування рішення щодо класифікації товарів митниці від f1534392279bddbf9d43dde8701cb5be14b82f76ec6607bf8d6ad557f60f304e5feceb66ffc86f38d952786c6d696c79c2dbc239dd4e91b46729d73a27fb57e92c624232cdd221771294dfbb310aca000a0df6ac8b66b696d90ef06fdefb64a3 (далі - Рішення) та повідомляє таке.

Згідно з Рішенням товар «Установки для кондиціонування повітря з вмонтованою холодильною установкою та приладом, який забезпечує перемикання режимів «холод-тепло», містять холодоагент R32, спліт система канального типуGUD160PHS1/A-S - GUD160W1/NhA-X-30 набір. Торговельна марка : GREE Країна виробництва : CN Виробник : Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai», який був заявлений до митного оформлення за митною декларацією aea92132c4cbeb263e6ac2bf6c183b5d81737f179f21efdc5863739672f0f470 за кодом згідно з УКТ ЗЕД 8415 81 00 90, митницею класифіковано як «Напівпромислові установки для кондиціонування повітря, а саме спліт-системи канального типу марки «Gree», серії «U-Match», в незібраному стані, які складаються з внутрішніх блоків моделі «GUD160PHS1/A-S» та зовнішніх блоків моделі «GUD160W1/NhA-X».  Зовнішні блоки містять холодильні установки. Перемикання між режимами холод (Cool) і тепло (Heat) відбувається завдяки клапану у зовнішньому блоці, який змінює напрямок руху фреону. У режимі обігріву внутрішній блок стає конденсатором (виділяє тепло), а зовнішній - випарником (поглинає холод), при цьому компресор «перекачує» тепло з вулиці в приміщення. За конструкцією внутрішніх блоків (повітря забирається і розподіляється за допомогою повітропроводів) відповідають розумінню систем централізованого кондиціювання, в яких охолоджене повітря від випарника до зон охолодження подається повітроводами. Технічні характеристики: робота на обігрів - до 20°C; тип спліт системи – канальна;  площа приміщення - 151 – 170 м2; клас енергоефективності - A++/А+; тип компресора – інверторний; напруга зовнішнього блоку - 380 В (3ф, 50Гц); напруга внутрішнього блоку – 220  В (1ф, 50Гц); тип фреону - R32; загальне споживання електроенергії спліт-системи канального типу становить суму споживання внутрішнього  та зовнішнього блоків, а саме: 0,240 + 5,364 = 5,604 кВт. Потужність системи дозволяє обслуговувати великі зали, ресторани, офіси чи торгові площі, забезпечуючи рівномірний розподіл повітря через мережу повітропроводів. Торговельна марка -  «GREE» у товарній підкатегорії 8415 81 00 10 згідно УКТ ЗЕД.

Для класифікації товарів в Україні використовується Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), яку розроблено на виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, а саме положень Міжнародної конвенції про Гармонізовану Систему опису та кодування товарів (далі – ГС), Договірною стороною якої Україна стала згідно з Указом Президента України від 17 травня 2002 року № 466/2002 «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів» з набуттям усіх прав та зобов’язань, передбачених статтями Конвенції.

Чинна УКТ ЗЕД побудована на основі ГС версії 2022 року і встановлена Законом України від 19 жовтня 2022 року № 2697-IX «Про Митний тариф України».

З метою забезпечення єдиного тлумачення і застосування УКТ ЗЕД в Україні запроваджено Пояснення до УКТ ЗЕД, побудовані на основі Пояснень до ГС версії 2022 року та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу і затверджені наказом Держмитслужби від 14.12.2022 № 543.

Класифікація товарів в УКТ ЗЕД здійснюється з урахуванням Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД (далі – ОПІ) та характеристик товару, визначальних для його класифікації, які встановлюються за результатами вивчення технічної документації, паспортних даних на товар, товаросупровідних документів, інформації про товар, розміщеної у відкритому доступі мережі Інтернет, та у разі потреби, результатів лабораторних досліджень конкретного товару.

Згідно з ОПІ 1 назви розділів, груп і підгруп наводяться лише для зручності  користування УКТЗЕД; для юридичних цілей класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється виходячи з назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо цими назвами не передбачено іншого.

В товарній позиції 8415 класифікуються установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо.

Відповідно до структури побудови товарної позиції 8415 у ГС, що становить міжнародну основу УКТЗЕД, товари розподілені у ній за такими товарними підпозиціями з одним дефісом:

8415 10 – спеціально розроблені щоб фіксувати у вікні, стіні, стелі або підлозі, в окремому корпусі або «спліт-системи»;

8415 20 –  призначені для використання в моторних транспортних засобах;

8415 81 - 8415 83 – інші;

8415 90 – частини.

Згідно з поясненнями до товарної підпозиції 8415 10 ця товарна підпозиція охоплює обладнання для кондиціювання повітря, призначеного для кріплення до вікна, стін, стелі або підлоги в окремому корпусі або «спліт-системи». У кондиціонерах типу «спліт-система» не використовуються повітроводи та використовується окремий випарник для кожної зони, в якій необхідно здійснювати кондиціювання повітря (наприклад, у кожній кімнаті). Внутрішній блок теплообмінника може бути встановлений у різних місцях, наприклад, на стіні або вікні або на стелі або на підлозі. Проте, в дану товарну позицію не включаються системи централізованого кондиціювання, в яких охолоджене повітря від випарника до зон охолодження подається повітроводами.

З метою встановлення характеристик, визначальних для класифікації згідно з УКТЗЕД, товар було направлено до СЛЕД Держмитслужби (висновки від a31b35c68d1c384ec1a04cfe9de7e2813b692617271eeb8115478412b994c0d8) (далі – Висновок).

Відповідно до Висновку спліт-системи марки «Gree», серії «U-Match», складаються з внутрішніх блоків моделі «GUD160PHS1/A-S» та зовнішніх блоків моделі «GUD160W1/NhA-X», за конструкцією внутрішніх блоків (повітря забирається і розподіляється за допомогою повітропроводів) відповідають розумінню систем централізованого кондиціювання, в яких охолоджене повітря від випарника до зон охолодження подається повітроводами. Це обладнання може як охолоджувати так і підігрівати повітря, тому його класифікація розглядається в товарній підпозиції 8415 81 згідно з УКТЗЕД.

Також експерт у Висновку на підставі даних наведених на маркувальних етикетках, що присутні на зовнішньому та внутрішньому блоках кондиціонерів, визначив споживчу потужність даної спліт-системи канального типу. Потужність склала 5,604 кВт.

Таким чином, враховуючи технічні характеристики спліт-системи канального типу, її класифікація розглядається в товарній підкатегорії 8415 81 00 10 згідно УКТ ЗЕД

З урахуванням викладеного, відповідно до пункту 3 частини першої статті 265 Митного кодексу України за результатами розгляду скарги Особа 1 №11/05/2026-20 від 11.05.2026 Держмитслужба залишає скаргу без задоволення. Також інформуємо, що відповідно до приписів частини першої статті 24 МКУ рішення, дії або бездіяльність митних органів можуть бути оскаржені до суду.

Директор Департаменту

1e336c2e3e75e7484d0c0dc785821088afdca6454526f1f134e91ddc56b383c2

6823bfd3d506dde48cbd2fc86aeb3ad5625f986704b65e5054ce0d0521d821985a3455de62ad03f468b212d7b5087abc56205b51e8c0c113d8b36f4e7dd9beb9d1b3e277ef60ed232c4bfb21cab03942dde3e0cafc56d886757e8dceb4b8d9ea