Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ

Державної митної служби України

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

ОБГРУНТУВАННЯ  ЗАКУПІВЛІ

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ Державної митної служби України, м. Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 159, код ЄДРПОУ 43971364.

2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з поточного ремонту санвузла адміністративної будівлі митниці за адресою: вул. Чорновола, 159, м. Івано-Франківськ  Код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт.

3. Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

4. Ідентифікаторзакупівлі: UA-2026-06-05-009762-a.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Очікувана вартість предмета закупівлі  385 000, 00 гривень з ПДВ, згідно з кошторисом Івано-Франківської митниці. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

6. Розмір бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», кошторису Івано-Франківської митниці на 2026 рік (загальний фонд) за КПКВ 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

Послуги з поточного ремонту санвузла адміністративної будівлі митниці за адресою:

вул. Чорновола, 159, м. Івано-Франківськ

Код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 | 0,72 |  |
| 2 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100 шт | 0,01 |  |
| 3 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100 комплектів | 0,02 |  |
| 4 5 | Демонтаж змішувачів Демонтаж раковин [умивальників] | 100 шт 100 комплектів | 0,01 0,01 |  |
| 6 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,03 |  |
| 7 8 | Знімання дверних полотен Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100 м2 100 шт | 0,06 0,04 |  |
| 9 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100 шт | 0,04 |  |
| 10 | Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм2 | 100 м | 0,8 |  |
| 11 | Демонтаж пластикового короба | 100 м | 0,04 |  |
| 12 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | 100 м2 | 0,09 |  |
| 13 | Очищення приміщень від сміття | 100 т | 0,0358 |  |
| 14 | Навантаження сміття вручну Підлога | т | 3,58 |  |
| 15 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 100 м2 | 0,09 |  |
| 16 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 100 м2 | 0,09 |  |
| 17 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 100 м2 | 0,09 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 18 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | 100 м2 | 0,63 |  |
| 19 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 100 м2 | 0,63 |  |
| 20 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 100 м | 0,62 |  |
| 21 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100 м | 0,03 |  |
| 22 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 100 м2 | 0,04 |  |
| 23 | Стеля Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 100 м2 | 0,09 |  |
| 24 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 100 м2 | 0,09 |  |
| 25 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,09 |  |
| 26 | Прорізи Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 100 м2 | 0,06 |  |
| 27 | Сантехніка Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100 шт | 0,04 |  |
| 28 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0,02 |  |
| 29 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100 м | 0,8 |  |
| 30 31 32 33 34 35 36 37 38 | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води Установлення люків герметичних Установлення поличок Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком Установлення опалювальних радіаторів сталевих | шт 100 шт 10 комплектів шт 10 шт шт т 10 комплектів 100 кВт | 1 0,01 0,1 1 0,1 2 0,03 0,2 0,02 |  |

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг — замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

Послуги повинні бути надані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва та умовам проєкту договору про закупівлю, зазначеному в додатку № 4 до тендерної документації

1. Місце надання послуг: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 159;

2. Термін надання послуг до 31.08.2026 року;

3. Гарантійний термін наданих послуг становить 36 місяців;

4. До пропозиції надається кошторисний розрахунок, виконаний у програмному комплексі  АВК, який розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) або аналогічних програмних комплексах, за підписом уповноваженої особи учасника.

В складі кошторисного розрахунку учасником надається:

– договірна ціна;

– дефектний акт;

– локальний кошторис;

– підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;

– розрахунок загальновиробничих витрат;

– інформація про ціни на матеріальні ресурси.

УВАГА! До тендерної пропозиції додається Інформація про матеріали (із зазначенням, у тому числі, країна походження) (у форматі Word та PDF).

Ціни на матеріали, які Учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на надання послуг, не мають перевищувати середні по регіону.

5. Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт (надання послуг), передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій. У разі, якщо відсутня необхідність у отриманні ліцензії та сертифікатів, згідно із нормами чинного законодавства, учасник подає довідку у довільній формі із зазначенням відповідної інформації, а також посиланням на відповідні нормативно - правові акти законодавства.

6. Учасник при наданні послуги зобов’язується дотримуватись вимог нормативно-правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки.

7. Учасник надає послугу з використанням власного/орендованого обладнання та матеріалів, що входять у вартість виконання такої послуги.

8. Застосовані матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент надання послуг санітарним, протипожежним нормам та правилам для такого роду об’єктів.

9. Учасник самостійно забезпечує збереження матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг.

10. Учасник при наданні послуг відповідає за своєчасне прибирання робочих місць та збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні надання послуг.

11. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території надання послуг.