Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі*

(відповідно до пункту 41постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-11-000356-a

| Назва предмета закупівлі | Тестер для акумуляторів Код згідно з ДК 021:2015 – 38340000-0 Прилади для вимірювання величин. |
| --- | --- |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2026 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі тестера для акумуляторів, щоб перевіряти їх стан. Розмір бюджетного призначення – 2 750,00 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі становить 2 750,00 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами. |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника. Номенклатурна позиція: №; Назва товару; Код за ДК 021:2015; Кількість товару; Одиниця виміру. 1; Тестер для акумуляторів; 38341300 - 0 Прилади для вимірювання електричних величин; 1; штука. Технічна специфікація Вимоги замовника до товару: - Назва параметра; - Технічні характеристики. - Вид; - тестер для вимірювання та оцінки стану акумуляторних батарей. - Тестування акумуляторів 12 В; - 7 ~ 16 В постійного струму. - Тестування системи запуску 12 В/24 В; - 7 ~ 30 В постійного струму. - Тестування системи заряджання 12 В/24 В; - 7 ~ 30 В постійного струму. - Типи акумуляторів; - стандартні свинцево-кислотні акумулятори, акумулятори AGM, гелеві акумулятори, вдосконалені залиті акумулятори EFB. - Ємність; - 30 Аг ~ 200 Аг. - Живлення; - зовнішнє джерело або від тестованої акумуляторної батареї. - Дисплей; - чорно-білий або кольоровий. - Гарантія; - не менше 12 місяців. *Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». **Надати будь-який документ або фото упаковки, або посилання на офіційний сайт виробника товару, де є інформація із зазначеними характеристик товару, запропонованого учасником. Товар має відповідати стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника (тощо) на зазначений товар. Пакування та маркування товару повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей товару під час транспортування та зберігання. Товар повинен бути новий, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, мати цілісну оригінальну упаковку. Ціна повинна враховувати вартість тестера, вартість тари (упаковки), вантажно-розвантажувальні роботи, податки, збори та всі інші витрати. Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання товару, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції, визначеній учасником за результатами електронного аукціону. Місце та умови поставки товару: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6. Доставка товару здійснюються за рахунок учасника. Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 22.12.2026. Гарантійний строк Товару: не менше 12 місяців. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, викладеним у цьому додатку, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати: 1) документ, який підтверджує відповідність якості запропонованого товару вимогам замовника (сертифікат відповідності/паспорт якості на товар тощо); 2) заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, довідку на бланку учасника (у разі наявності) за формою «Довідка про фактичні характеристики товару», наведеної в Додатку 1.1 до тендерної документації, із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, фактичні характеристики запропонованого товару (учасник має вказати фактичні дані запропонованого товару). |