ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

ПОСЛУГИ З  ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ  ТА ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ КОД ДК 021:2015 50530000-9 «ПОСЛУГИ З РЕМОНТУ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ»

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2026-06-09-011911-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Послуги з технічного обслуговування внутрішніх газових мереж та газового обладнання код ДК 021:2015 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів». Строк надання послуг: протягом дії Договору, але не пізніше 20 листопада 2026 року Місце надання послуг : Одеська обл., Ізмаїльський р-н., м. Рені, вул. Вознесенська, 146-А № з/п; Найменування послуг; Періодичність надання послуг за рік. 1; 2; 3. 1; Технічний огляд надземних газопроводів; 4 р. на рік. 2; Технічне обслуговування внутрішніх газопроводів; 2 р. на рік. 3; Технічне обслуговування(обстеження) вимикаючих пристроїв; 1 р. на рік. 4; Технічне обслуговування ємкісного водонагрівача типу АГВ;АОГВ; 2 р. на рік. 5; Випробування на щільність внутрішніх газопроводів та газового обладнання; 1 р. на рік. |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2026 рік, становить 8227,21 грн. |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 8227,21 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо) |