ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4 ¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України в особі Харківської митниці як її відокремленого підрозділу (далі - митниця); код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 44017626; адреса: Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Миколаївська, 16Б, 61005; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з тестування, ремонту і технічного обслуговування теплолічильника типу SHARKY 775 Ду 20 (код за ДК 021:2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випро-бувальних і контрольних приладів).

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-03-003407-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв’язку з тим, що для виконання функцій митниці існує потреба у закупівлі послуг з тестування, ремонту і технічного обслуговування теплолічильника типу SHARKY 775 Ду 20, необхідно забезпечити такі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

4.1. Послуги з тестування, ремонту і технічного обслуговування теплолічильника типу SHARKY 775 Ду 20 (далі – Послуги) включають:

4.1.1.	Регламентні роботи на вузлі обліку теплової енергії (демонтаж, транспортування та монтаж теплолічильника типу SHARKY 775 Ду 20 (далі – Теплолічильник)).

4.1.2.	Регламентні роботи з тестування та юстировки Теплолічильника.

4.1.3.	Послуга повірника Теплолічильника.

4.1.4.	Заміна елемента живлення.

4.1.5.	Програмування Теплолічильника.

4.2.	Послуги надаються відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII, постанови КМУ «Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці» від 4 червня 2015 р. №374, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» від 08.07.2015р. № 474, в редакції від 31.10.2018, Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, Міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями, затверджених Наказом  Мінекономрозвитку України №1747 від 13.10.2016 р. та інших нормативних документів.

4.3.	Послуги повинні бути проведені згідно з діючими методиками з використанням відповідних еталонів, що мають чинні сертифікати калібрування.

4.4.	 Учасник/Виконавець зобов'язаний надавати Послуги, використовуючи свій інвентар, обладнання, інструмент, спецодяг, транспорт і т.д. В ціну Послуг повинні бути включені всі витрати, пов'язані з їх виконанням.

4.5.	Учасник/Виконавець приступає до виконання Послуг тільки після узгодження їх обсягу  відповідальною особою Замовника та отримання від нього дозволу. Після закінчення виконання Послуг Учасник/Виконавець здійснює здачу наданих Послуг.

4.6.	У випадку бракування засобу вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) за результатами повірки, необхідності здійснення ремонту ЗВТ Виконавець надає Замовнику Дефектний Акт.

4.7.	Послуги вважаються наданими після підписання Сторонами Акту прийому-здачі наданих послуг.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» відповідно до бюджетного запиту на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 5 125,51грн (П’ять тисяч сто двадцять п’ять гривень 51 копійка) без ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

8. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями, що застосовується відповідно до  Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами).