ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги по перевірці вентиляційних та димових каналів за кодом ДК 021:2015: 71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробувань»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2027-07-17-006915-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі: технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, технічні вимоги до предмету закупівлі

1. Детальний опис предмету закупівлі:

Назва предмету закупівлі: Послуги по перевірці  вентиляційних та димових каналів за кодом ДК 021:2015 – 71630000-3 «Послуги з технічного огляду та випробовувань».

Місце надання послуги: 36022, м. Полтава, вул. Героїв «Азову», буд. 28.

Строк надання послуги – до 01 вересня 2026 року.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Фактом подання тендерної пропозиції Учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмету закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмету закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг  відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

2. Мета надання послуг:

За Договором передбачається надання послуг по перевірці вентиляційних та димових каналів котельні на виконання «Правил безпеки систем газопостачання», затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285 (розд. II п. 2.1; розд. III пп. 3.2, 3.3; розд. IV пп. 4.3, 4.7; розд V пп. 3.2, 3.9), вимог АТ «Полтавагаз» за умовами розподілу газу та підготовки до приймання природного газу в опалювальний сезон 2026-2027 років.

Послуги по перевірці вентиляційних та димових каналів котельні включає в себе:

1. Перевірка засміченості та тяги димової труби;

2. Перевірка засміченості та справності димососів;

3. Перевірка засміченості та тяги димових каналів (боровів);

4. Перевірка вентиляційних каналів витяжної вентиляції;

5. Перевірка вентиляційних каналів приточної вентиляції;

6. Перевірка кратності повітрообміну;

7. Складання акту перевірки/ прочищення димових та вентиляційних каналів;

8. Складання акту про випробування вентиляційних систем.

3. Загальний опис послуг:

| № з/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Кількість послуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги по перевірці вентиляційних та димових каналів | послуга | 1 |

3.1.Виконавець зобов’язується надати Послуги з використанням власного автотранспорту, матеріалів, приладів, інструментів, засобів та витратних матеріалів, вартість яких включена до загальної вартості Послуг та не потребує від Замовника будь-яких додаткових витрат.

Вимоги до Учасника:

Для підтвердження кваліфікації та змогу надавати послуги у відповідності до вимог нормативних актів з питань охорони праці, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції:

- скановані копії наступних документів: дозволу (дійсного на період надання послуг) на виконання робіт підвищеної небезпеки, передбачених цією закупівлею, виданого Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України (або Державною службою України з питань праці), або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстрованої в територіальному органі Держпраці.

Надані дозвільні документи повинні мати дійсний термін дії на весь час надання послуг

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2026 рік (зі змінами) по загальному фонду бюджету за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

6. Очікувана вартість предмет закупівлі: 6000,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 6000,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.