ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Вінницька митниця; вул. Бадіки Дениса, 17, м. Вінниця, Вінницька область, 21034; код ЄДРПОУ ВП: 43997544; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Автоматичний вимикач, щит розподільний,  за кодом ДК 021:2015: 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-07-21-003209-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

| № н/п | Найменування товару | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3р С 50А(6 kA) (або еквівалент) | шт | 1 |
| 2 | Щит розподільний КДЕ-У під електронний лічильник (або еквівалент) | шт | 1 |

Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3р С 50А(6 kA) або еквівалент

| Перелік критеріїв |  |
| --- | --- |
| Характеристика спрацювання (крива): | C (оптимально для обладнання з помірними пусковими струмами) |
| Номінальний струм: | 50 А |
| Кількість полюсів: | 3 (3Р) |
| Вимикаюча здатність (гранична комутаційна здатність) | 6 кА |
| Робоча напруга | 400 В змінного струму (AC) |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Перетин підключуваних провідників | від 1 до 25 мм² |
| Ступінь захисту | IP20 |

Щит розподільний КДЕ-У під електронний лічильник (або еквівалент)

| Перелік критеріїв |  |
| --- | --- |
| Тип монтажу | Накладний |
| Кількість модулів | До 6 |
| Глибина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 350 |
| Висота, мм | 350 |
| Ступінь захисту IP | IP55 |
| Матеріал корпусу | ПВХ |
| Тип встановлюваного лічильника | Трифазний |

Примітки:

Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, то після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Вінницької митниці на 2026 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 950,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Так, очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмета закупівлі становить 1 950,00  грн з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.