Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі*
(відповідно до пункту 41постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-06 -000677-a   
 
	 Назва предмета закупівлі
	Вогнегасники 
Код згідно з ДК 021:2015 – 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

	Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2026 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі вогнегасників.
Розмір бюджетного призначення – 10 900,00 грн.
Очікувана вартість предмета закупівлі становить 9068,00 грн без ПДВ.
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3  розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами.

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.
Номенклатурна позиція:
Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування товару
	Код за ДК 021:2015
	Кількість товару
	Одиниця виміру

	[bookmark: _Hlk212190262]1
	Вогнегасник ВП-6 (з)
	35111300-8 Вогнегасники
	8
	штука



Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі
Таблиця 2
	№ з/п
	Найменування товару, кількість
	Технічні характеристики

	1.
	Вогнегасник ВП-6 (з) – 8 штук
	· тип - порошковий;
· вага складу, що гасить – 6 кг ± 0,120 кг;
· можливість відновлення ресурсу – перезаряджаємий;
· діапазон робочих температур – від -20°C до +50°C;
· тривалість подачі вогнегасної речовини –  не менше 9 секунд;
· паспорт / інструкція - обов’язково




Якість Товару має відповідати чинним державним стандартам ДСТУ EN 3-7:2014 та ДСТУ EN 3-10:2019 та підтверджуватися сертифікатом , паспортом якості виробника на зазначений Товар.
Постачальник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за договором. У разі виявлення недоліків при поставці товару Постачальник зобов’язується їх усунути. Виконання даної вимоги Учасник підтверджує гарантійним листом.
Гарантія виробника на товар має складати не менше 12 місяців. Виконання даної вимоги Учасник підтверджує гарантійним листом.
Ціна повинна враховувати вартість вогнегасників, вартість тари (упаковки), вантажно-розвантажувальні роботи, податки, збори та всі інші витрати. Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання товару, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції, визначеній учасником за результатами електронного аукціону.
Місце поставки товару: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6. Доставка товару здійснюється однією партією.
Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від замовника (письмової або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 22.12.2026.
______________________________________________________________________
*Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».
Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, викладеним у цьому додатку, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:
  1) Таблицю відповідності (порівняльна таблиця) запропонованого товару, що містить технічну специфікацію, яка повинна включати технічні характеристики запропонованого товару у відповідності до технічних характеристик замовника із зазначенням повної назви товару, країни виробництва, торгової марки;
2) Гарантійний лист, яким учасник підтверджує якість товару, що поставлятиметься за даним договором, та у разі виявлення недоліків при поставці товару Постачальник зобов’язується їх усунути;
3) Гарантійний лист, що термін гарантії від виробника на товар не менше 12 місяців;
4) Сертифікат, паспорт якості виробника , що підтверджує відповідність стандартам ДСТУ EN 3-7:2014 та ДСТУ EN 3-10:2019.



