Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

| Назва предмета закупівлі | Послуги з утримання в належному стані внутрішньої системи теплопостачання адмінбудівлі митниці Код згідно з ДК 021:2015 – 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення Оголошення про проведення відкритих торгів UA-2026-08-06-002207-a |
| --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника. Учасник при наданні послуг використовує матеріали (радіатори, комплектуючі матеріали до радіаторів тощо) Замовника, які передаються йому за актом приймання-передачі. Учасник надає послуги власними та/або залученими силами відповідно до будівельних норм і стандартів, з дотриманням Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України № 71 від 14.02.2007, та інших нормативно-правових актів. Учасник при наданні послуг несе повну відповідальність за дотримання його персоналом вимог законодавства України про охорону праці та правил пожежної безпеки. Учасник гарантує, що під час надання Замовнику послуг застосовуватиме заходи щодо захисту довкілля та додержуватиметься вимог природоохоронного законодавства. Учасник самостійно забезпечує збереження власних інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг; інформує Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, про обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення; за власний рахунок усунути недоліки та дефекти наданих послуг, що виникли з вини Учасника і які можуть бути виявлені під час приймання послуг. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, вживає негайних оперативних дій у разі виникнення аварійних ситуацій та інформування Замовника про аварії, нещасні випадки, випадки крадіжок, інші надзвичайні ситуації, що сталися під час надання послуг. Місце надання послуг: м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 6. Строк надання послуг: не пізніше 10 робочих днів з дати отримання замовлення Замовника (письмового або в телефонному режимі), але в будь-якому випадку до 15 вересня 2026 року. |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі | Розмір бюджетного призначення – 15 840,00 гривень. Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку видатків до кошторису Чернігівської митниці на 2026 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Очікувана вартість предмета закупівлі – 13 200,00 грн без ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами. |