Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі*
(відповідно до пункту 41постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-07-002812-a   
 
	 Назва предмета закупівлі
	Кабель та жорсткий диск для охоронної системи 
Код згідно з ДК 021:2015 – 32320000-2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання

	Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Згідно кошторису Чернігівської митниці на 2026 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» існує потреба у здійсненні закупівлі кабелю та жорсткого диску для охоронної системи.
Розмір бюджетного призначення – 24 489,00 грн.
Очікувана вартість предмета закупівлі становить 15 564,95 грн без ПДВ.
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту 3  розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами.

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.
Номенклатурні позиції:
Таблиця 1
	№ з/п
	Назва товару
	Код за ДК 021:2015
	Кількість товару
	Одиниця виміру

	1
	Кабель для охоронної системи відеоспостереження
	32323500-8 Системи відеоспостереження
	1
	штука

	2
	Жорсткий диск для охоронної системи відеоспостереження
	32323500-8 Системи відеоспостереження
	1
	штука



Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі*
Таблиця 2
	Технічні характеристики, опис та вимоги замовника до предмета закупівлі
	Фактичні характеристики товару (еквіваленту), що пропонується учасником

	Найменування товару, кількість
	Технічні характеристики
	Найменування товару, кількість
	Технічні характеристики
учасник має вказати конкретні та чіткі фактичні дані

	Кабель для охоронної системи відеоспостереження -
1 штука
	Тип кабеля

	FTP, зовнішній

	найменування
товару із
зазначенням
інформації про
виробника або
торгову марку,
країну
походження
	Тип кабеля

	

	
	Матеріал

	мідь


	
	Матеріал

	

	
	Довжина

	305 м

	
	Довжина

	

	
	Категорія

	cat 5e

	
	Категорія

	

	
	Конструкція

	чотири пари провідників діаметром 0,5 мм
	
	Конструкція

	

	
	Захист

	екранований


	
	Захист

	

	
	
Гарантія
	не менше 12 міс.
	
	
Гарантія
	

	
	

Призначення
	для підключення елементів та передачі сигналу в складі системи відеоспостереження.
	
	

Призначення
	

	Найменування товару, кількість
	Технічні характеристики
	Найменування товару, кількість
	Технічні характеристики
учасник має вказати конкретні та чіткі фактичні дані

	Жорсткий диск для охоронної системи відеоспостереження – 1 штука
	Тип жорсткого диску 

	HDD

	найменування
товару із
зазначенням
інформації про
виробника або
торгову марку,
країну
походження
	Тип жорсткого диску 

	

	
	Тип HDD

	внутрішній

	
	Тип HDD

	

	
	Об’єм

	  не менше 4 ТВ

	
	Об’єм

	

	
	Швидкість обертання шпинделя 

	не менше 5400 об/хв

	
	Швидкість обертання шпинделя 

	

	
	Розмір буферу
	
не менше 256 МБ

	
	Розмір буферу
	

	
	Форм-фактор

	3,5 дюйм

	
	Форм-фактор

	

	
	Швидкість передачі даних

	до 175 МБ/с

	
	Швидкість передачі даних

	

	
	Серія

	WD Purple Pro або еквівалент, оптимізований для систем відеоспостереження з цілодобовим навантаженням
	
	Серія

	

	
	Інтерфейс

	SATA III

	
	Інтерфейс

	

	
	Гарантія
	не менше 36 міс 
	
	Гарантія
	

	
	

Призначення 
	для цілодобової роботи в складі системи безпеки та відеоспостереження.
	
	

Призначення
	



*Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».
**Надати будь-який документ або фото упаковки, або посилання на офіційний сайт виробника товару, де є інформація із зазначеними характеристик товару, запропонованого учасником.
Дана закупівля проводиться в рамках розширення системи відеоспостереження, яка є складовою частиною загальної охоронної системи будівлі замовника.
Товар має відповідати стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника (тощо) на зазначений товар. Пакування та маркування товару повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей товару під час транспортування та зберігання. Товар повинен бути новий, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, мати цілісну оригінальну упаковку.
Ціна повинна враховувати вартість товару, вартість тари (упаковки), вантажно-розвантажувальні роботи, податки, збори та всі інші витрати. Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання товару, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції, визначеній учасником за результатами електронного аукціону.
Місце та умови поставки товару: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6. Доставка товару здійснюються за рахунок учасника. 
Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 22.12.2026.
Гарантійний строк Товару: не менше 12 місяців для кабелю та не менше 60 місяців для жорсткого диску.
Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, викладеним у цьому додатку, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:
1) документ, який підтверджує відповідність якості запропонованого товару вимогам замовника (сертифікат відповідності/паспорт якості на товар тощо);
2) заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, на бланку учасника (у разі наявності), Таблицю 2 «Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі» із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження, фактичні характеристики запропонованого товару (учасник має вказати фактичні дані запропонованого товару);
3) гарантійний лист, яким засвідчує гарантійний строк товару з моменту постачання:
- для кабелю – не менше 12 місяців;
- для жорсткого диску – не менше 60 місяців;
4) Надати будь-який документ або фото упаковки, або посилання на офіційний сайт виробника товару, де є інформація із зазначеними характеристиками товару, запропонованого учасником.



