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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)

1. Назва предмета закупівлі 
Послуги з поточного ремонту обладнання трансформаторної підстанції КТП-901 за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський район, с. Скиток, вул. Лісна, 54
Код згідно з ДК 021:2015 – 45310000-3 Електромонтажні роботи 
Оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено в електронній системі закупівель за номером UA-2026-08-14-010828-a.
2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі*
Місце надання послуг: 15004, Чернігівська обл., Чернігівський район, с. Скиток, вул. Лісна, 54.
Строки надання послуг: послуги надаються з моменту підписання Договору, у термін достатній для надання послуг, але не пізніше 22 грудня 2026 року. 
Послуги з поточного ремонту обладнання трансформаторної підстанції КТП-901 за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський район, с. Скиток, вул. Лісна, 54
	№
	Найменування послуг
	Одиниця виміру
	Кількість 

	1
	Розбірка трансформатора
	послуга
	1

	2
	Злив мастила трансформатора до рівня виходу НН контактів
	послуга
	1

	3
	Заміна ремонтного комплекта трансформатора
	послуга
	1

	4
	Прокладання ізольованих проводів перерізом
до 120 мм2
	послуга
	9

	5
	Складання трансформатора
	послуга
	1

	6
	Монтаж та підключення вимикача 3Р 32А, промисловий корпус 
	послуга
	1

	7
	Загальна ревізія електрообладнання (протяжка всіх болтових з'єднань)
	послуга
	1

	8
	Перевірка та випробування трансформатора
	послуга
	1

	9
	Загальна чистка електрообладнання
	послуга
	1

	10
	Відновлення корпусу КТП-901
	послуга
	1

	11
	Оперативні перемикання для зняття напруги на ТП-901
	послуга
	1

	Перелік матеріалів, необхідних для надання послуг

	1
	Ремкомплект трансформатора ТМ 160
	шт.
	1

	2
	Олива трансформаторна 10 кВ 
	л
	40

	3
	Провід ПВ 3 нгд 120 мм2 
	м
	9

	4
	Наконечник мідно-луджений DT-120
	шт.
	8

	5
	Автоматичний вимикач 32А 3P 380В 30кА, промисловий корпус
	шт.
	1


1. Учасник надає послуги власними та/або залученими силами та засобами відповідно до будівельних норм і стандартів, з дотриманням правил ПУЕ (правила улаштування електроустановок), ПТЕЕС (правила технічної експлуатації електроустановок споживачів) та ПБЕЕС (правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів).
2. На виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (ремонт, налагодження) устаткування напругою понад 1000 В (1 кВ) учасник повинен мати відповідний дозвіл або декларацію Держпраці.
3. Учасник при наданні послуг забезпечує дотримання технологій, санітарних та протипожежних вимог, правил охорони праці, норм техніки безпеки, електробезпеки, вимог щодо охорони навколишнього середовища.
4. Вартість матеріалів, що використовуються при наданні послуг, входять у вартість таких послуг.
5. Учасник самостійно забезпечує збереження власних інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг; здійснює замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу матеріалів, виробів, конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією.
6. Якість матеріалів, які використовуються Учасником при наданні послуг, повинна відповідати державним будівельним нормам і правилам, державним стандартам, технічним умовам, тощо.
7. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, які знаходиться за місцем надання послуг. 
8. Учасник проводить своєчасне прибирання та вивіз сміття на об’єкті та забезпечує збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні діяльності надання послуг.
*Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент».
3. Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Розмір бюджетного призначення – 88 866,00 гривень.
Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку видатків до кошторису Чернігівської митниці на 2025 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».
Очікувана вартість предмета закупівлі – 73 362,61 грн без ПДВ. 
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами.

