Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ

Державної митної служби України

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

ОБГРУНТУВАННЯ  ЗАКУПІВЛІ

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ   Державної митної служби України, м. Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 159, код ЄДРПОУ 43971364.

2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного обслуговування  дизельного генратора  за кодом  ДК 021:2015-50530000-9 Послуги з ремонту та технічного обслуговування техніки.

3. Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

4. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-08-19-007587-a.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Очікувана вартість предмета закупівлі  27 000, 00 гривень з ПДВ, згідно з кошторисом Івано-Франківської митниці. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

6. Розмір бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», кошторису Івано-Франківської митниці на 2026 рік (загальний фонд) за КПКВ 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

7.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1.1. Якість Послуг має відповідати вимогам чинного законодавства, які зазвичай ставляться до надання відповідного виду послуг, та вимогам виробника обладнання до надання такого виду послуг, а також вимогам технічної документації та/або інструкції з експлуатації до кожного виду обладнання.

1.2.Виконавець при виконанні послуг відповідає:

за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;

за дотримання правил охорони праці;

за своєчасне прибирання робочих місць;

за збереження цілісності іншого обладнання, яке знаходиться в зоні надання послуг.

1.3. Виконувати послуги навченим та атестованим персоналом.

4. Витратні матеріали, що використовуються при наданні Послуг, повинні бути нові (без попередньої експлуатації).

1.5. Послуги з технічного обслуговування повинні бути надані до 31.12.2026 року.

1.6. Місцезнаходження обладнання м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола 159.

1.7.Транспортні та відрядні витрати Учасника входять у вартість послуг та не оплачуються окремо.

1.8. Послуги надаються відповідно до вимог заводу-виробника.

1.9.Послуги надаються Виконавцем у робочі дні та робочий час Замовника. Надання послуг у вихідні дні проводиться тільки за взаємною згодою сторін.

Технічна підтримка протягом дії договору (приїзд сертифікованих фахівців на протязі 24 годин для виявлення несправності та письмове заключення з переліком запчастин, що вийшли з ладу та підлягають заміні) у разі виходу обладнання з ладу.

1.10. Гарантія на надані послуги повинна становити не менше 12 місяців.

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель, та з дотриманням законодавства.

# 2. Технічне обслуговування дизель-генератора: DAREX ENERGY модель DЕ-66PS (PERKINS).

№ п/п; Найменування послуг і матеріалів; Од. виміру; Кількість. 1; # Технічне обслуговування та діагностика дизельного генератора DAREX ENERGY модель DЕ-66PS (PERKINS); послуга; 1. 2; Мастило; л; 15. 3; Фільтр масляний (заміна); шт.; 1. 4; Фільтр паливний (заміна); шт.; 1. 5; Фільтр повітряний (заміна); шт.; 1.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».