Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ

Державної митної служби України

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

ОБГРУНТУВАННЯ  ЗАКУПІВЛІ

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ   Державної митної служби України, м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 159, код ЄДРПОУ 43971364.

2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Послуги з технічного обслуговування системи з газопостачання та газообладнання»  Код за ДК 021:2015  50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

3. Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

4. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-27-006850-a.

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Очікувана вартість предмета закупівлі  30 000,00 гривень з ПДВ, згідно з кошторисом Івано-Франківської митниці. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

6. Розмір бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», кошторису Івано-Франківської митниці на 2026 рік (загальний фонд) за КПКВ 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

7.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

# 1. Предмет закупівлі: Код за ДК 021:2015-50530000-9 Послуги з ремонту та технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування системи з газопостачання та газообладнання).

2. Строк надання послуг: з моменту укладення  договору по 31 грудня 2026 року.

3. Місце надання послуг: газифікований об’єкт в м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 159.

Об’єкт Івано-Франківської митниці в якому необхідно виконати технічне обслуговування системи газопостачання та газообладнання

Адреса розміщення:

76000, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 159

4. Запасні частини та витратні матеріали, що будуть використовуватися під час надання послуг надаються Виконавцем та входять у вартість наданих послуг.

# 5. Вимоги до виконання (надання) послуг: послуги виконуються (надаються) відповідно до «Правил безпеки систем газопостачання» та «Кодексу газорозподільчих систем» та інших нормативно-правових актів.

# 6. Послуги з технічного обслуговування системи газопостачання  та газообладнання включають:

# - перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості відсікаючих клапанів;

# - перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових приладів ;

# - технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40 мм;

# - технічне обслуговування засувки Ду від 50 до 80 мм;

# - технічне обслуговування газового фільтру Ду від 15 до 40 мм;

# - перевірка на загазованість контрольної трубки;

# - перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність;

# - технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 21 до 50 м;

# - технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 221 до 250 м;

# - технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м;

# - технічний огляд БРТ;

# - технічне обслуговування БРТ;

# - технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу 20 м;

# - транспортні витрати.

7. Виконавець повинен мати чинний Дозвіл (Декларацію) на виконання робіт підвищеної небезпеки з технічного обслуговування і ремонту діючих зовнішніх і внутрішніх газопроводів, споруд систем газопостачання природного газу, устаткування, отриманий відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки.