ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Закупівля вогнегасників ВВК-2 за кодом ДК 021:2015: 35110000-8 «Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання»

3. Ідентифікатор закупівлі: — UA-2026-09-07-010270-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі: технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

| № з/п | Найменування товару, кількість | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вогнегасник ВВК-2 – 6 штук | - тип - порошковий; - вага складу, що гасить – 2 кг ± 0,1 кг; - можливість відновлення ресурсу – перезаряджаємий; - діапазон робочих температур – від -20°C до +60°C; - тривалість подачі вогнегасної речовини – не менше 6 секунд; - паспорт / інструкція - обов’язково |

Учасник для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, викладеним у Додатку 1.1 до тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надає:

1) Таблицю відповідності (порівняльна таблиця) запропонованого товару, що містить технічну специфікацію, яка повинна включати технічні характеристики запропонованого товару у відповідності до технічних характеристик замовника із зазначенням повної назви товару, країни виробництва, торгової марки;

2) Гарантійний лист, яким учасник підтверджує якість товару, що поставлятиметься за даним договором, та у разі виявлення недоліків при поставці товару Постачальник зобов’язується їх усунути;

3) Гарантійний лист, що термін гарантії від виробника на товар не менше 12 місяців;

4) Сертифікат, паспорт якості виробника , що підтверджує відповідність стандартам ДСТУ EN 3-7:2014 та ДСТУ EN 3-10:2019.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2026 рік по загальному фонду бюджету за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

6. Очікувана вартість предмет закупівлі: 10 000,00 грн. без ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі:

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 10 000,00 грн. без ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.