ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(Держмитслужба)

вул. Дегтярівська, 11-Г, м. Київ, 04119, тел.: (044) 481 20 20, (044) 481 20 42, (044) 481 19 58

Е-mail: post@customs.gov.ua; Код ЄДРПОУ 43115923

| ___________ №____________ |  |
| --- | --- |

Особа 1

митниця

Рішення на скаргу Особа 1

від 12.08.2026 № 14/08/2026-1

Державна митна служба України розглянула скаргу ТОВ Особа 1 від 12.08.2026 № 14/08/2026-1 (вх. Держмитслужби № 27632/13/1 від 14.08.2026) на рішення щодо класифікації товарів митниці від 5feceb66ffc86f38d952786c6d696c79c2dbc239dd4e91b46729d73a27fb57e94e07408562bedb8b60ce05c1decfe3ad16b72230967de01f640b7e4729b49fcece5829e1a023d49c88eca9ff6812ded618d4c3ed0d2a572b545609b9c49831532c624232cdd221771294dfbb310aca000a0df6ac8b66b696d90ef06fdefb64a3af56b26522669e8cf14f67a69446a5816478d849767efa4da817abc20dd4d4e7e7f6c011776e8db7cd330b54174fd76f7d0216b612387a5ffcfb81e6f0919683 3f9e48bf865a935ed02bf004886c2a1be1d185a26c7af8f260e53363a3972a9f70703dfd11d0cf5902b782c9105357b27c7c50cac220fec3f148333feb1e8ef9d4735e3a265e16eee03f59718b9b5d03019c07d8b6c51f90da3a666eec13ab355feceb66ffc86f38d952786c6d696c79c2dbc239dd4e91b46729d73a27fb57e919581e27de7ced00ff1ce50b2047e7a567c76b1cbaebabe5ef03f7c3017bb5b79af15b336e6a9619928537df30b2e6a2376569fcf9d7e773eccede65606529a05feceb66ffc86f38d952786c6d696c79c2dbc239dd4e91b46729d73a27fb57e96b86b273ff34fce19d6b804eff5a3f5747ada4eaa22f1d49c01e52ddb7875b4b624b60c58c9d8bfb6ff1886c2fd605d2adeb6ea4da576068201b6c6958ce93f4aca38a17faa46f127812a1b94a14e959b0fb94bccd05558c0e1335fc11e7b2c8 та повідомляє.

В Україні класифікація товарів здійснюється згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД).

Відповідно до статті 67 Митного кодексу України (далі – Кодекс) 
УКТЗЕД складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (далі – ГС) та затверджується законом про Митний тариф України.

Законом України від 19 жовтня 2022 року № 2697-IX «Про Митний тариф України», що набрав чинності 1 січня 2023 року, затверджена УКТЗЕД, побудована на версії ГС 2022 року.

З метою забезпечення єдиного тлумачення і застосування УКТЗЕД в Україні запроваджено Пояснення до УКТЗЕД, побудовані на основі Пояснень до ГС версії 2022 року та Пояснень до Комбінованої системи Європейського Союзу і затверджені наказом Держмитслужби від 14.12.2022 № 543 (далі – Пояснення до УКТ ЗЕД).

Класифікація товарів згідно з УКТ ЗЕД здійснюється із застосуванням Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД (далі – ОПІ).

За митною декларацією від d4735e3a265e16eee03f59718b9b5d03019c07d8b6c51f90da3a666eec13ab357902699be42c8a8e46fbbb4501726517e86b22c56a189f7625a6da49081b2451ce5829e1a023d49c88eca9ff6812ded618d4c3ed0d2a572b545609b9c49831537902699be42c8a8e46fbbb4501726517e86b22c56a189f7625a6da49081b2451af56b26522669e8cf14f67a69446a5816478d849767efa4da817abc20dd4d4e7e7f6c011776e8db7cd330b54174fd76f7d0216b612387a5ffcfb81e6f0919683 a43ac60abda8fcbf9062b741e2e7d34345add53c976ad731a60787008556e55cd4735e3a265e16eee03f59718b9b5d03019c07d8b6c51f90da3a666eec13ab355feceb66ffc86f38d952786c6d696c79c2dbc239dd4e91b46729d73a27fb57e9c4ed8e89485d94f74489c8120a6734bb7a9ebdd906328e22a7d89a79be6513cf5feceb66ffc86f38d952786c6d696c79c2dbc239dd4e91b46729d73a27fb57e95feceb66ffc86f38d952786c6d696c79c2dbc239dd4e91b46729d73a27fb57e97bbb1214c8cfc90f30b0f93e3e82742275c3e9f485756075864d0e57a10d6127a25513c7e0f6eaa80a3337ee18081b9e2ed09e00af8531c8f7bb2542764027e719581e27de7ced00ff1ce50b2047e7a567c76b1cbaebabe5ef03f7c3017bb5b7 задекларовано товар 3 “Електричне обладнання, для напруги не більш як 1000 В, для системи комплексного контролю та вимірювання рівня палива (без можливості числового програмного керування та не має здатності вільного перепрограмування): Консоль "VISY-Command 16 WEB", з вбудованим інформаційним графічним дисплеєм з 7-ми дюймовим кольоровим сенсорним екраном, для зображення рівня паливних запасів у резервуарах, корпус розміром 300 мм. х 400 мм.х 175 мм., з 16 клемами для датчиків, захист корпусу - IP20, у комплекті з технічною документацією на usb-носії, арт.908430 - 1 шт. (серійний номер: VIC-026237); Консоль "VISY-Command 8 WEB", з вбудованим інформаційним графічним дисплеєм з 7-ми дюймовим кольоровим сенсорним екраном, для зображення рівня паливних запасів у резервуарах, корпус розміром 300 мм. х 300 мм.х 175 мм., з 8 клемами для датчиків, захист корпусу - IP20, у комплекті з технічною документацією на usb-носії, арт.908429 - 1 шт. (серійний номер: VIC-026238); Призначені для використання на автозаправних станціях. Торговельна марка - FAFNIR» (далі – Товар) у товарній підкатегорії 8537 10 98 90 УКТЗЕД.

митницею прийнято класифікаційне рішення від 5feceb66ffc86f38d952786c6d696c79c2dbc239dd4e91b46729d73a27fb57e9a416ea84421fa7e1351582da48235bac88380a337ec5cb5a9239dc7d57908b4b2c624232cdd221771294dfbb310aca000a0df6ac8b66b696d90ef06fdefb64a34cf18914e7275232da53c4fbd8f788035ffe33fff7387b89fa349667e4e125cd 601c08c256f162f22c091f52495c8ce36fcc4925d21fa0a4b244b573e452b02c1cf587e0bafeb6195595fcbdce170411d52ea40dc4e3582aa9bb272d6a4a01a8d4735e3a265e16eee03f59718b9b5d03019c07d8b6c51f90da3a666eec13ab355feceb66ffc86f38d952786c6d696c79c2dbc239dd4e91b46729d73a27fb57e919581e27de7ced00ff1ce50b2047e7a567c76b1cbaebabe5ef03f7c3017bb5b7a7fda0b61e2047f0f1057d1f5f064c272fd5d490961c531f4df64b0dd354683a624b60c58c9d8bfb6ff1886c2fd605d2adeb6ea4da576068201b6c6958ce93f4aca38a17faa46f127812a1b94a14e959b0fb94bccd05558c0e1335fc11e7b2c8 за яким Товар віднесено до товарної підкатегорії 8537 10 10 00 УКТ ЗЕД .

Відповідно до примітки 1 (m) до розділу XVI «Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису та відтворення телевізійного зображення та звуку, їх частини та приладдя» не включаються вироби групи 90.

Згідно примітки 2 до групи 90 «Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя» за умови додержання положень примітки 1 частини і приладдя для машин, апаратів, інструментів або виробів, включених до цієї групи, класифікуються згідно з такими правилами:

(а) частини і приладдя, які є виробами, включеними до будь-якої товарної позиції цієї групи або груп 84, 85 або 91 (крім товарних позицій 8487, 8548 або 9033), в усіх випадках включаються до відповідних товарних позицій;

(b) інші частини і приладдя, призначені для використання виключно або головним чином у відповідних типах машин, інструментів та апаратів, або в кількох машинах, інструментах чи апаратах, включених в одну товарну позицію (в тому числі машини, інструменти або апарати товарних 
позицій 9010, 9013 або 9031), класифікуються разом з цими машинами, інструментами та апаратами.

У товарній позиції 8437 класифікуються пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517:

Відповідно до технічної документації на Товар, VISY-Command 8 WEB, VISY-Command 16 WEB – універсальний вимірювальний та оціночний контролер (консоль) призначений для одночасного підключення та моніторингу до 16 резервуарів (або датчиків) на автозаправних станціях (АЗС) та нафтобазах.

Пристрій збирає дані про рівень палива, тимчасово їх зберігає та надає до системи вищого рівня, наприклад центральному комп’ютеру через інтерфейси RS-232, RS-485, а також забезпечує живлення вимірювальних датчиків.

Відповідно до технічної документації центральний блок VISY-Command у стандартному провідному виконанні складається з інтерфейсної плати VI-4 та одного або двох розділювальних підсилювачів VP, установлених у настінному корпусі IP20. Під «платою підключення модулів», виходячи з конструкції VISY-Command, слід розуміти плату VP-1, яка в технічній документації виробника FAFNIR GmbH визначена як isolating amplifier - розділювальний підсилювач. У VISY-Command 8 встановлено одну плату VP-1, у VISY-Command 16 - дві плати VP-1.

Виробник визначає VISY-X як систему, яка забезпечує високоточне та безперервне вимірювання рівня пального у резервуарах. Одночасно як додаткова функція вимірюються температура продукту та рівень води на дні резервуара.

До складу системи окремо включені VISY-Command, як центральний блок, та VISY-Stick, як датчики рівня. Система VISY-X, в цілому, забезпечує високоточне та безперервне вимірювання рівня. Отже, безпосереднє первинне вимірювання рівня та пов’язаних фізичних величин здійснюється відповідними вимірювальними датчиками, тоді як VISY-Command є центральним блоком єдиної вимірювальної системи, який збирає результати вимірювань та передає їх системі вищого рівня.

VISY-Command є центральним блоком єдиної вимірювальної системи і її функції не включають безпосередню вимірювання, тому Товар не розглядається в межах товарної групи 90 УКТ ЗЕД.

Враховуючи склад та функціональне призначення Товар слід розглядати у товарній позиції 8537 УКТ ЗЕД. Враховуючи той факт, що Товар не обладнаний вбудованою машиною автоматичного оброблення інформації, тому не є апаратурою, що розглядається в межах товарної категорії 8537 10 10 УКТ ЗЕД. Отже, Товар слід розглядати в межах товарної категорії 8537 10 98 згідно УКТ ЗЕД.

Згідно до вищевикладеного та Правил інтерпретації УКТ ЗЕД 1, 6, Товар класифікується у товарній підкатегорії 8537 10 98 90 УКТ ЗЕД.

Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 265 Митного кодексу України за результатами розгляду скарги Особа 1 від 12.08.2026 № 42/26 Держмитслужба повністю задовольняє скаргу. митниці скасувати рішення щодо класифікації товарів від b66c9ac31b84510e00bedbe790c7d01aecdbea070379ba1bae4e0f38cbc5558e                    50568282a60c4bd1f52b090b181aca103812723758dfb4a281d12e6e149b2be11cf587e0bafeb6195595fcbdce170411d52ea40dc4e3582aa9bb272d6a4a01a8d6d8501618a23db51a4afd830108070b4e4a7bd14233de28f4301e049ebf77e1cdb4ee2aea69cc6a83331bbe96dc2caa9a299d21329efb0336fc02a82e1839a8

69a5b71d9549150be17bc8ab128d044cb7679498cabd9bc068e272b8e443abee99d2be671b1b66bf16ec7ebd3335c70e0a73a9233c6bf425201ecda8c231b68b

a8fbced452c3d8acf8fea72d88308511b027628feb7b9eff887fc91e9cfb0011215a800c8ad76e044d407f7ec817230040c19c4cfa1d5578cef99a41e327b7fd

6823bfd3d506dde48cbd2fc86aeb3ad5625f986704b65e5054ce0d0521d82198 466607089a5540d9ae65954ad0adf71482d7dec1dc5d6f0862d49477a9d7f0e9					                                         d1b3e277ef60ed232c4bfb21cab03942dde3e0cafc56d886757e8dceb4b8d9ea

2265353e9738d9dda873d1485c8733e962f54e278f2b622f51817c3e927d19c5c1259a5f83d0e4964eb79cfc93a4ea99a593be8d86829b83c53dc3c52f60c4ab1a4026f94cd5be43588e73ce2222d6a0415a1a79aaa201a9d1246526b337d27b4f139081b0f8482f81be3088cd4217dd4e5367918b2bfecdac0afa07eaf6ab49