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	Назва предмета закупівлі
	«Послуги з технічного обслуговування вогнегасників»
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	Код за класифікатором 
ДК 021:2015 (CPV)
	50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання
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	Вид процедури закупівлі
	Відкриті торги з особливостями
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	Ідентифікатор закупівлі
	UA-2026-09-15-010012-a
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	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. 
Виконавець повинен забезпечити надання послуг з технічного обслуговування вогнегасників Замовника. Технічне обслуговування включає в себе комплекс технічних і організаційних заходів, здійснюваних в процесі експлуатації технічних об’єктів з метою забезпечення необхідної ефективності їх використання. Виконавець зобов’язаний забезпечити проведення технічного обслуговування вогнегасників відповідно до ДСТУ 4297-2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» відповідно до пункту 6 Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 р. № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» за регіональним принципом через створені  ПТОВ або надання повноважень існуючим ПТОВ, перелік яких наводиться в паспорті на кожний вогнегасник.
Послуги з технічного обслуговування вогнегасників (перезарядка вогнегасників) в загальній кількості 679 одиниць включають в себе такі послуги:
1) збирання вогнегасників з місць розміщення/розташування на об’єктах Київської митниці за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 8-А, м. Київ, навантаження та транспортування транспортом Виконавця вогнегасників до місця проведення технічного обслуговування;
2) візуальний огляд вогнегасників;
3) перевірку тиску (для порошкових вогнегасників);
4) зважування (для визначення кількості вогнегасної речовини);
5) гідравлічні випробування (для перевірки міцності корпусу);
6) перезарядку вогнегасної речовини (при необхідності);
7) заміна ущільнень (при необхідності);
8) складення за результатами технічного діагностування Дефектного акту переліку вогнегасників, подальше використання яких забороняється (не рекомендується) та які підлягають  утилізації (при наявності таких вогнегасників);
10) пломбування вогнегасників;
11) розміщення вогнегасників (що пройшли обслуговування) за попередніми місцями розміщення/розташування на об’єктах Київської митниці
Під час надання послуг технічного діагностування вогнегасників визначається відповідність вогнегасників вимогам нормативних та експлуатаційних документів (сертифікату відповідності, інструкції з експлуатації, паспорту виробника на вогнегасник), гарантійний строк експлуатації, робочий цикл вогнегасника, їх технічний стан. За результатами наданих послуг з технічного діагностування визначається придатність вогнегасників для подальшого перезаряджання. Якщо вогнегасник потребує ремонту (заміни запірно-пускового пристрою, заміни шланга, заміни манометра), то Учасник здійснює його ремонт.
За результатами наданих послуг з технічного діагностування, послуг з ремонту вогнегасників, який проводиться за необхідності, надаються послуги з перезарядження вогнегасників. За необхідності  Учасник проводить часткове або повне фарбування корпусу та заміни етикетки. Після надання послуг з перезарядження вогнегасників, Учасником здійснюється їх пломбування, на корпусах вогнегасників прикріплюється етикетка установленого зразка з маркуванням про проведене технічне обслуговування із зазначенням назви та юридичної адреси Учасника, дати проведення технічного обслуговування та номера посвідчення працівника, який здійснював технічне обслуговування вогнегасників, а також дати проведення наступного технічного обслуговування. Така сама інформація заповнюється і в паспорті на вогнегасник.
Вогнегасники передаються Виконавцю для надання Послуг та повертаються після надання послуг від Виконавця до Замовника по Акту приймання-передачі вогнегасників. Їх тип та необхідна кількість узгоджується обома Сторонами для кожної окремої заявки  та оформлюється Актом приймання – передачі вогнегасників на технічне обслуговування.
Виконавець забезпечує доставку вогнегасників від Замовника до місця обслуговування та зворотну доставку. Про факт передачі вогнегасників Сторони складають Акт приймання – передачі.
[bookmark: _GoBack]Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями.
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	Очікувана вартість предмета закупівлі
	92 858,33 грн. без ПДВ 

111 430, 00 грн. з ПДВ (РПЗ)
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	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами та попередніми договорами в межах наявних кошторисних призначень.
Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2026 рік Київської митниці за КЕКВ 2240.



Уповноважена особа							Юлія СТОРОЖИК
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