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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:
Полтавська митниця; вул. Героїв «Азову», буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022; код ЄДРПОУ ВП: 43997576; категорія замовника – орган державної влади першої категорії.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл в головній розподільчій електрощитовій адміністративної будівлі Полтавської митниці за адресою: м.Полтава, вул. Героїв «Азову», будинок 28 за кодом ДК 021:2015 – 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» 
		
         3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-18-014176-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі: технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл в головній розподільчій електрощитовій адміністративної будівлі Полтавської митниці за адресою: м. Полтава, вул. Героїв «Азову», будинок 28

за кодом ДК 021:2015 – 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл»

Учасник зобов’язується поставити електричну апаратуру для комутування та захисту електричних кіл в головній розподільчій електрощитовій адміністративної будівлі Полтавської митниці за адресою: м. Полтава, вул. Героїв «Азову», будинок 28, за кодом ДК 021:2015 (CPV): 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» (далі – Товар), в кількості, зазначеній у Технічній специфікації.
[bookmark: _Hlk240646185]1. Учасник гарантує, що запропонований ним Товар є новим, не є предметом будь-якого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України, не перебуває під забороною відчуження, країною походження Товару не є Російська Федерація, Республіка Білорусь та Ісламська Республіка Іран. 
[bookmark: _Hlk240646261]2. Учасник повинен передати Замовнику Товар, якість якого відповідає технічним та іншим нормам, стандартам та правилам, які встановлені для даного виду Товару діючим законодавством України.
3. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні, в оригінальній упаковці виробника.
4. Учасник гарантує, що до країни виробника Товару не застосовані санкції згідно Закону України “Про санкції” від 14.08.2014 № 1644-VII.
5. Учасник гарантує якість Товару протягом 12 (дванадцяти) місяців від дати поставки.

6. В місцях, де Додаток № 1 до тендерної документації «Технічна специфікація предмета закупівлі» містить посилання на конкретну торгівельну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи торгові марки, патенти, типи або конкретне місце погодження чи спосіб виробництва, вважати наявним вираз «або еквівалент».
		
Технічна специфікація
	№
з/п
	Найменування товару

	Кількість
	Одиниця виміру

	1.
	Кабель ВВГнгд-5х50
	8
	м

	2.
	Наконечники мідно-лужені 50мм2
	36
	шт.

	3.
	Вимикач-роз`єднувач перекидний YCHGLZ1-250А, 3 полюси
	2
	шт.

	4.
	Рукоятка виносна подовжувач YCHGLZ1
	2
	шт.

	5.
	Автоматичний вимикач 3ф промисловий NXM-250S/3300 160А
	2
	шт.

	6.
	Труба профільна оцинкована 40х20х1х2500 мм
	4
	шт.

	7.
	Куточок оцинкований 20x40х2,5 мм 2000 мм
	3
	шт.

	8.
	Монтажна панель 300х600мм
	2
	шт.

	9.
	Наконечники алюмінієві 50мм2
	8
	шт.

	10.
	Термоусадка
	2
	комплект

	11.
	Метизи
	2
	комплект

	12.
	Шафа обліку 1ф DOT1
	1
	шт.

	13.
	Автоматичний вимикач 2п 16А Hager MCN216
	1
	шт.

	14.
	Автоматичний вимикач 1п 16А Hager MCN116
	2
	шт.

	15.
	Кабель ВВГнгд-2х6
	12
	м

	16.
	Гофротруба 25мм
	12
	м

	17.
	Кріплення для гофротруби обойма 25мм
	1
	комплект

	18.
	Наконечники мідно-лужені 6мм2
	8
	шт.

	19.
	Диск відрізний 180мм
	1
	шт.

	20.
	Оргскло 1000х1000х4мм
	1
	шт.




      5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмету закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Полтавської митниці на 2026 рік (зі змінами) по загальному фонду за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» з урахуванням середньої ринкової вартості аналогічних послуг.

[bookmark: _Hlk168558675][bookmark: _Hlk240545866]6. Очікувана вартість предмету закупівлі: 78 040,00 грн. без ПДВ.
 
7. Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі: 
Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.
Так, очікувана вартість предмету закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Prоzоrrо» тощо. Відповідно до вказаної методики, очікувана вартість предмету закупівлі становить 78 040,00 грн. без ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення.

8. Застосування виключення: не застосовується. Закупівля проводиться із застосуванням відкритих торгів з особливостями.


