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ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ
Код ЄДРПОУ 43997555

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
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	Назва предмета закупівлі
	«Послуги з електричних вимірювань і випробувань електричних мереж та електроустаткування адміністративної будівлі »
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	Код за класифікатором 
ДК 021:2015 (CPV)
	50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівел
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	Вид процедури закупівлі
	Відкриті торги з особливостями
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	Ідентифікатор закупівлі
	UA-2026-09-24-007854-a
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	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб Замовника та оптимального співвідношення ціни та якості. 
Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги  з електричних вимірювань і випробувань електричних мереж та електроустаткування адміністративних  приміщень митного комплексу  Київської митниці у 2026 році  (надалі – Послуги),   що передбачають проведення вимірювальних та випробувальних робіт, а також включають в себе налагоджувальні роботи.
Характеристика об’єкту:
Митний комплекс складається з двох семиповерхових адміністративних будівель (АПК-1 і АПК-2), а також складських приміщень які їх об’єднують.
Окремо розташовані будівлі контрольно-пропускних пунктів (КПП-1, КПП-2) і трансформаторна підстанція.
Площа адміністративних приміщень становить – 21 295,8 м. кв;
Площа КПП-1 становить  - 183,2 м. кв;
Площа КПП-2 становить  - 31,3 м. кв;
Трансформаторна підстанція – 98,4 м. кв.
Загальна кількість вимірювань становить:
· Вимірювання повного  опору кола «фаза – нуль»  - 199 одиниць;
· Вимірювання розтікання струму на заземлювачах –  3 лінії ;
· Вимірювання перехідного опору – 1571 одиниць;
· Вимірювання опору ізоляції кабельних ліній до 1000В  - 199 ліній.
За результатами проведених вимірювальних і випробувальних робіт надати «Технічний звіт про виконання електричних вимірювань та випробувань електрообладнання митного комплексу Київської митниці».
[bookmark: _GoBack]Інші технічні, якісні характеристики предмету закупівлі зазначені в Додатку 5 до Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями.
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	Очікувана вартість предмета закупівлі
	46 666.67 грн. без ПДВ 

56 000, 00 грн. з ПДВ (РПЗ)
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	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	За умови подання заявки на проведення закупівлі відповідно до пропозицій, які були надані та враховані під час формування бюджетного запиту на відповідний рік.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами та попередніми договорами в межах наявних кошторисних призначень.
Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2026 рік Київської митниці за КЕКВ 2240.




Уповноважена особа							Юлія СТОРОЖИК


Начальник господарсько-експлуатаційного
відділу управління адміністративно-
господарської діяльності							Євген КУСТОВСЬКИЙ
