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                             Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ    
                                         Державної митної служби України

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

                                               ОБГРУНТУВАННЯ  ЗАКУПІВЛІ

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: Івано-Франківська митниця, як відокремлений підрозділ   Державної митної служби України, м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 159, код ЄДРПОУ 43971364.
2.Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги з розбирання, демонтажу та утилізації рентген-телевізійного інтроскопу за кодом ДК 021:2015: 90520000-8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами.

3. Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

4. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-09-29-008344-a.  

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі. Очікувана вартість предмета закупівлі  15 000,00 гривень з ПДВ, згідно з кошторисом Івано-Франківської митниці. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обрахована відповідно до середньоринкового рівня цін.

[bookmark: _GoBack]6. Розмір бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», кошторису Івано-Франківської митниці на 2026 рік (загальний фонд) за КПКВ 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».  
 
7.Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.
                                           
 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
  
Послуги з розбирання, демонтажу та утилізації рентген-телевізійного інтроскопу
за кодом ДК 021:2015: 90520000-8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами
        У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». 
Послуги надаються з дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки та у відповідності до порядку проведення робіт з ДІВ. Послуги виконуються відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері управління відходами та охорони навколишнього природного середовища, зокрема Закону України «Про управління відходами» та Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

	№
з/п
	 Найменування послуги
	
Місце знаходження

	1.
	 Послуга з розбирання, демонтажу та утилізації  рентген-телевізійного інтроскопу Linescan 231.
	76000, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 159.



1. Строк надання послуг:  до 31.12.2026.
2. Місце надання послуг: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 159.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ:
1. Обстеження рентген-телевізійного інтроскопу Linescan 231 за місцем його знаходження.
2.  Підготовка обладнання до проведення демонтажних робіт.
3.  Організація та виконання комплексу демонтажних робіт.
4. Розбирання рентген-телевізійного інтроскопу на окремі конструктивні, механічні, електричні та електронні складові частини.
5.   Демонтаж металевих конструкцій, корпусних елементів, вузлів, механізмів та кріплень.
6. Демонтаж електричних кабелів, проводів, комутаційних елементів та іншого електротехнічного обладнання.
7. Демонтаж електронних блоків, плат, модулів та інших складових частин обладнання.
8. Відокремлення різних видів матеріалів та компонентів з метою їх подальшого належного оброблення.
9. Сортування демонтованих складових частин за видами матеріалів та подальшим напрямом управління ними.
10. Відокремлення чорних та кольорових металів.
11. Відокремлення електротехнічних та електронних компонентів.
12. Відокремлення полімерних, гумових та інших неметалевих матеріалів.
13. Підготовка демонтованих складових частин до навантаження.
14. Виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.
15. Переміщення демонтованого обладнання та його складових частин до місця навантаження.
16. Організація транспортування демонтованого обладнання та матеріалів від місцяпроведення демонтажу до місця подальшого оброблення.
17. Забезпечення належного розміщення та кріплення вантажу під час транспортування.
18. Приймання демонтованого обладнання та матеріалів для подальшого оброблення.
19. Первинна ідентифікація та сортування отриманих матеріалів.
20. Роздільне накопичення окремих видів матеріалів та відходів.
21. Проведення операцій з оброблення демонтованого обладнання.
22. Механічне розбирання та підготовка складових частин до подальшого відновлення або
перероблення.
23. Підготовка металевих компонентів до подальшого відновлення та перероблення.
24. Підготовка електротехнічних та електронних компонентів до подальшого оброблення.
25. Підготовка полімерних та інших матеріалів до подальшого відновлення, перероблення
або видалення.
26. Передача придатних до перероблення матеріалів на відповідні операції з відновлення та перероблення.
27. Організація належного управління відходами, що утворилися під час демонтажу тарозбирання обладнання.
28. Забезпечення роздільного збирання матеріалів та відходів відповідно до їх виду та властивостей.
29. Організація подальшого поводження з відходами відповідно до вимог чинногозаконодавства України.
30. Забезпечення недопущення неконтрольованого розміщення, змішування або накопичення відходів.
31. Вжиття заходів щодо запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище.
32. Забезпечення належного поводження з матеріалами, які за своїми властивостями потребують спеціального управління.
33. Дотримання вимог екологічної безпеки під час демонтажу, навантаження, транспортування, оброблення та подальшого поводження з матеріалами і відходами.
34. Документальне оформлення виконаних робіт та операцій з приймання, транспортування, оброблення та подальшого управління демонтованим обладнанням та
утвореними відходами.
35. Надання Замовнику документів, що підтверджують виконання комплексу передбачених послуг.

Якість послуг має надаватися відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами» та інших діючих нормативно-правових актів в сфері поводження з відходами.
У складі пропозиції надати: копію чинної ліцензії або документи дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.
Виконавець самостійно забирає рентген-телевізійний інтероскоп  з місця його знаходження та завантажує його для подальшого переміщення та утилізації (знищення).
Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати довідку у довільній формі про місцезнаходження майданчика, на якому буде здійснюватися утилізація рентген-телевізійного  інтероскопу.
Виконавець протягом 10 робочих днів з дня підписання акту приймання-передачі наданих послуг перераховує Замовнику в 100% обсязі кошти за вилучений брухт чорних та кольорових металів  після здійснення  розбирання  рентген-телевізійного інтероскопу.
Послуги надаються у робочі години з підпорядкуванням внутрішньому графіку роботи Замовника, з обов’язковим попереднім наданням усієї необхідної інформації для допуску працівників до надання послуг.
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                                        Івано - Франківська митниця,  як відокремлений підрозділ                                                    Державної митної служби України     (відповідно до пункту   4 1   постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне  використання  державних коштів» (зі змінами))                                                      ОБГРУНТУВАННЯ   ЗАКУПІВЛІ     1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному  державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та  громадських  формувань, його категорія:   Івано - Франківська митниця ,  як відокремлений підрозділ      Державної митної служби України , м.Івано - Франківськ, вул. Чорновола, 159, код ЄДРПОУ  43971364.   2. Назва предмета   закупівлі із зазначенням коду з а Єдиним закупівель ним словником  (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та  назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі  (лотів)   (за  наявності ):     Послуги з  розбирання ,  демонтажу   та   утилізації рентген - телевізійного  інтроскопу   за кодом ДК 021:2015:  90520000 - 8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними,  токсичними, медичними та небезпечними відходами .     3 . Вид процедури:  відкриті торги з особливостями.     4 .   Ідентифікатор   закупівлі :     UA - 2026 - 09 - 29 - 008344 - a .        5 .   Обґрунтування   очікуваної вартості предмета закупівлі.   Очікувана варті сть предмета  закупівлі     15   000 ,00   гривень   з   ПДВ ,   згідно з кошторисом Івано - Франківської митниці.   Визначення очікуваної вартості предмета   закупівлі обрахована  відповідно   до   середньоринкового рівня цін .     6 .   Розм ір бюджетного призначення :   Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до  Закону України   «Про  Державний бюджет України на 202 6   рік», кошторису Ів ано - Франківської  митниці на 202 6   рік (загальний фонд) за КПКВ 3506010 «Керівництво та управління у сфері мит н ої  політики».           7 . Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.   Якісні та  технічні характеристики визначені з у рахуванням реальних потреб установи   та  оптимального співвідношення ціни та якості.                                                      ІНФОРМАЦІЯ   ПРО   НЕОБХІДНІ   ТЕХНІЧНІ,   ЯКІСНІ   ТА   КІЛЬКІСНІ   ХАРАКТЕРИСТИКИ   ПРЕДМЕТА   ЗАКУПІВЛІ           Послуги з  розбирання ,  демонтажу   та   утилізації рентген - телевізійного інтроскопу   за кодом ДК 021:2015:  90520000 - 8 Послуги у сфері поводження з радіоактивними,  токсичними,  медичними та небезпечними відходами            У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні  регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами  чи послугами,   що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими  стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними  еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними 

