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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710, зі змінами)
	Назва предмета закупівлі
	Послуги з технічного обслуговування пожежних кран-комплектів та перезарядки вогнегасників
Код згідно з ДК 021:2015 – 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів 
Оголошення про проведення відкритих торгів 
UA-2026-09-30-007527-a

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.
Учасник зобов’язується надати Замовнику послуги з технічного обслуговування пожежних кран-комплектів та перезарядки вогнегасників (далі – послуги) згідно з вимогами ДСТУ EN 671-3:2017 «Стаціонарні системи пожежогасіння. Кран-комплекти пожежні. Частина 3. Технічне обслуговування кран-комплектів з напівжорсткими і плоскоскладеними рукавами», ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», Правилами експлуатації вогнегасників і технічним умовам виробника на конкретний тип вогнегасника.
Учасник бере на себе зобов’язання надати послуги з технічного обслуговування 33-х пожежних кран-комплектів, які зберігаються в приміщеннях Замовника в режимі очікування застосування за призначенням, та перезарядки 108-ми вогнегасників, які власними силами та засобами повинен доставити на обслуговування і повернути Замовнику.
[bookmark: _Hlk240895731][bookmark: _Hlk240895643]Місцезнаходження пожежних кран-комплектів та вогнегасників – 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, 6.
Послуги надаються після підписання Договору за заявкою Замовника (письмовою або в телефонному режимі), але не пізніше 22 грудня 2026 року.
Строк надання послуг:
- послуги з технічного обслуговування пожежних кран-комплектів – протягом грудня 2026 року;
- послуги з перезарядки вогнегасників – поетапно, двома рівними партіями або погодженими із Замовником партіями, але в будь якому випадку не більше 50% від загальної кількості вогнегасників одночасно, протягом листопада – грудня 2026 року.
[bookmark: _Hlk240895767]Місце надання послуг:
- послуги з технічного обслуговування пожежних кран-комплектів надаються за адресою Замовника – м. Чернігів, проспект Перемоги, 6 ;
- послуги з перезарядки вогнегасників здійснюються за місцем знаходження виробничих приміщень та технологічного устаткування (пункту технічного обслуговування вогнегасників) надавача послуг.
Результатом наданих послуг вважається виготовлення Актів оцінки технічного стану вогнегасників / пожежних кран-комплектів, за наявності дефектів – Актів встановленої форми з метою виведення вогнегасників з експлуатації, та Актів приймання-передачі наданих послуг.

	Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку видатків до кошторису Чернігівської митниці на 2026 рік за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» (загальний фонд) за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та становить – 21 138,31 гривень.
Очікувана вартість предмета закупівлі 
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, зі змінами, та становить –17 615,26 грн без ПДВ.



