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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія Черкаська митниця; вул. Дашковича Остафія, 76, м. Черкаси, 18001; код за ЄДРПОУ – 44005652; категорія замовника – орган державної  влади.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі: Послуги з проведення технічного обслуговування вогнегасників за кодом ДК 021:2015- 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів
[bookmark: _GoBack]3. Ідентифікатор закупівель: UA-2026-10-02-006147-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме: 
	№ з/п
	Найменування послуг
	Кількість
	Од. вим.
	Ціна за одиницю (з ПДВ / без ПДВ)
	Загальна вартість (з ПДВ / без ПДВ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
1
	Технічне обслуговування вогнегасника ВП-2
	37
	
послуга
	
	

	2
	Технічне обслуговування ВП-5
	17
	послуга
	
	

	3
	Технічне обслуговування вогнегасника ВВК- 2
	20
	послуга
	
	

	ВСЬОГО:
	74
	
	
	



Послуги з проведення технічного обслуговування вогнегасників повинні відповідати ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги».
Технічне обслуговування вогнегасників повинно містити такі стадії: 
- технічне діагностування;
- ремонтування; 
- технічне опосвідчення; 
- перезарядження.
У разі якщо за результатом надання Послуг вогнегасник визначається непридатним до подальшого використання за призначенням – Учасник надає Дефектний акт на вогнегасник, розбирає його та утилізує вогнегасну речовину. Інші частини повертає Замовнику відповідно до номенклатури Дефектного акту.
	Всі використанні при наданні Послуг частини і витратні матеріали повинні бути новими, невикористаними раніше, відповідати вимогам міжнародних стандартів і мати сертифікати, що дозволяють їх застосування, бути за своїми споживчими і технічними властивостями не гірше вимог виробника вогнегасника, чи перевищувати їх.
 Вартість предмета закупівлі повинна включати всі витрати на виконання послуг предмета закупівлі, сплату податків, зборів тощо.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі: Послуги з проведення технічного обслуговування вогнегасників за кодом ДК 021:2015- 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів відповідає розрахунку видатків до кошторису Черкаської митниці на 2026 рік загальний фонд за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики». КЕКВ 2240.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 14075,00 грн. з ПДВ. 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Розрахунок очікуваної вартості послуг визначено відповідно до середньої ціни вартості послуг з проведення технічного обслуговування вогнегасників на підставі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги в мережі Інтернет.

