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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))


1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції
Переговорна процедура
50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

3. Ідентифікатор закупівель: — UA-2026-10-01-004978-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме:
Назва предмету закупівлі: Повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції
50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів
кількість поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
	№
п/п
	Повне найменування послуг
	Одиниці виміру 
	Місце розташування обладнання
	Кількість 

	1
	Послуги з повірки: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 до 500 кг
	шт
	 вул. Юрія Вєтрова, буд. 35,м. Суми,40024
	1

	2
	Послуги з повірки: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний)  понад 50 кг до 500 кг (повірка) м. Тростянець
	шт
	вул. Набережна, 28-А, м. Тростянець, Сумська область,42600
	1

	3
	Послуги з повірки: Ваги лабораторні електронні загального призначення та еталонні (повірка)
	шт
	 вул. Бельгійська, 9, м. Суми, 40022
	1

	4
	Послуги з повірки: Ваги лабораторні електронні загального призначення та еталонні (повірка)
	шт
	 вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024
	1

	5
	Послуги з повірки: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 до 500 кг
	шт
	вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024
	1

	6
	Послуги з повірки: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 до 500 кг
	шт
	проспект Миру 91, м. Конотоп, Сумської області, 41602
	1

	7
	Послуги з повірки: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 до 500 кг
	шт
	проспект Миру 91, м. Конотоп, Сумської області, 41602
	1

	8
	Послуги з повірки: Ваги лабораторні електронні загального призначення та еталонні (повірка)
	шт
	проспект Миру 91, м. Конотоп, Сумської області, 41602 
	1

	9
	Послуги з повірки: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг (повірка) м.Ромни
	шт
	Митний пост «Ромни»
	1

	10
	Послуги з повірки: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 до 500 кг
	шт
	вул.Весняна, буд.36, м.Шостка, Сумська обл., 41100
	1

	11
	Послуги з повірки: Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі 
	шт
	вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024
	2

	12
	Послуги з повірки: Манометри до 60 МПа, вакуумметри  робочі 
	шт
	вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024
	3

	13
	 Послуги з повірки: Мановакуумметри робочі 
	шт
	вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024
	1

	14
	Послуги з повірки засобу обліку теплової енергії: 
Повірка: Комплект термоперетворювачiв опору для вимiрювання рiзницi температури
	шт
	вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024
	1

	
	Повірка: Теплолічильники єдині
	
	
	1

	15
	Послуги з повірки: Лічильники води крильчасті DN10, DN15, DN20 мм (повірка на місці експлуатації):
- І етап: проведення вимірювань та реєстрація вимірювальної інформації 2"
	
шт
	



Пр-т Свободи,33,кв.21 м. Суми, 40022
	2

	
	Послуги з повірки: повiрка Лічильники води  крильчасті DN10, DN15, DN20 мм:
- ІІ етап: обробка результатів досліджень, визначення придатності лічильників до застосування)"
	
	
	

	16
	Послуги з повірки: Рентгенметри ДП-12, ДП-3А, ДП-3Б, ДП-5А, ДП-5Б, ДП-5В та аналогічні (повірка)
	шт
	вул. Юрія Вєтрова, буд. 24,м. Суми,40024
	2


 Загальні технічні вимоги:
Технічна специфікація визначає обсяг послуг та їх важливі характеристики, що є обов’язковими для дотримання Учасником.
1. Термін надання послуг: протягом 2026 року з дня укладання договору.
 Вимоги до виконання (надання) послуг:
- Виконати метрологічну повірку засобів вимірювальної техніки (далі ЗВТ) за угодою та оплатою за актом приймання-передачі наданих Послуг.
- Повірка ЗВТ повинна виконуватись на території Виконавця або Замовника (в залежності від засобу вимірювальної техніки). 
- Після проведення метрологічної повірки надати свідоцтво про повірку на кожний ЗВТ.
- Учасник повинен мати діюче Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки протягом терміну дії договору.
Транспортні послуги та інші витрати повинні здійснюватися за рахунок Виконавця.
Якість Послуг повинна відповідати державним та/або технічним стандартам та/або технічним регламентам, та/або технічним умовам, та/або затвердженим методикам, та/або іншим вимогам діючого законодавства України, та/або вимогам, що звичайно ставляться до Послуг відповідного характеру. 
 Гарантійний строк на результат наданих Послуг складає не менше 6 (шести) місяців з наступного дня після підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих Послуг (далі – Фінальний акт). Гарантія якості Послуг поширюється на все, що становить результат Послуг
Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: повірка ЗВТ повинна виконуватись на території Виконавця або Замовника (в залежності від засобу вимірювальної техніки). 
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2026 року.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі: Повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції відповідає розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2026 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 24 755, 75 грн. з ПДВ

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі визначено відповідно до наданої ціни вартості послуг Повірка лічильників, електрозахисних засобів, дозиметрів, ваг, замір опору ізоляції від Учасника переговорів Сумська філія ДП «Полтавастандартметрологія».

