ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Кропивницька митниця; вул. Лавандова 27-б, м. Кропивницький, 25030; код за ЄДРПОУ – 44005668; категорія замовника – орган державної  влади.

2.  Предмет закупівлі: Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка вогнегасників) за кодом ДК 021:2015:50610000-4 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання"

3. Обгрунтування доцільності закупівлі: Відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417 (зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697)(зі змінами), ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», наказу МВС від 15.01.2018 року №25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників» (зі змінами), вогнегасники, які перебувають в експлуатації, підлягають періодичній перевірці, технічному обслуговуванню та перезарядці.

Наявність справних вогнегасників є обов’язковою умовою забезпечення пожежної безпеки відповідно до ст. 55 Кодексу цивільного захисту України.

З огляду на викладене, проведення закупівлі послуг з перезарядки вогнегасників є необхідним заходом для забезпечення пожежної безпеки будівель, споруд та приміщень установи, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог чинного законодавства України.

4. Обгрунтування обсягів закупівлі: Загальна кількість вогнегасників, що підлягають перезарядці, становить 55 одиниць, виходячи з настання терміну чергової перезарядки.

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Виконавець повинен забезпечити надання послуг з технічного обслуговування вогнегасників Замовника. Технічне обслуговування включає в себе комплекс технічних і організаційних заходів, здійснюваних в процесі експлуатації технічних об’єктів з метою забезпечення необхідної ефективності їх використання.

5.1.	Послуги з обслуговування вогнегасників в загальній кількості 55 одиниць включають в себе такі послуги:

5.1.1.	забирання вогнегасників Кропивницької митниці за адресою: вул. Лавандова, 27б, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., Україна, 25030;

5.1.2.	доставка вогнегасників з об’єктів до спеціалізованого пункту технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ);

5.1.3.	технічне діагностування, що зазначається в Переліку технологічних операцій, що виконують під час технічного діагностування порошкових вогнегасників;

5.1.4.	технічне діагностування, що зазначається в Переліку технологічних операцій, що виконують під час технічного діагностування вуглекислотних вогнегасників;

5.1.5.	відновлення працездатності вогнегасників, які вийшли з ладу.

5.1.6.	складення за результатами технічного діагностування Дефектного переліку вогнегасників, подальше використання яких забороняється (не рекомендується) та які підпадають під утилізацію.

5.1.7.	доставка вогнегасників Кропивницької митниці (що пройшли обслуговування) за адресою: вул. Лавандова, 27б, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., Україна, 25030;

5.1.8. Форма оплати – «післяплата».

Послуги з технічного обслуговування вогнегасників (далі – Послуги) повинні надаватись відповідно до вимог ДСТУ 4297-2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» та Правила експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 р. № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників».

Послуги повинні надаватись на устаткуванні учасника, з його матеріалів, речовин та деталей на виробничих потужностях (у пункті технічного обслуговування вогнегасників) учасника, що належать йому або перебувають у його законному користуванні.

Учасник повинен мати ліцензію для технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники).

Послуги з технічного обслуговування вогнегасників складаються з:

- послуг з технічного діагностування вогнегасників;

- послуг з ремонту вогнегасників (заміна запірно-пускових пристроїв, шлангів, манометрів);

- послуг з перезарядження вогнегасників;

- послуг з поклейки етикеток, пломбування та пакування вогнегасників.

Під час надання послуг технічного діагностування вогнегасників визначається відповідність вогнегасників вимогам нормативних та експлуатаційних документів (сертифікату відповідності, інструкції з експлуатації, паспорту на вогнегасник), їх технічний стан. За результатами наданих послуг з технічного діагностування визначається придатність вогнегасників для подальшого перезаряджання. Якщо вогнегасник потребує ремонту (заміни запірно-пускового пристрою, заміни шланга, заміни манометра), то Учасник здійснює його ремонт.

Якщо за результатами наданих послуг з технічного діагностування вогнегасник(и) визначається(ються) непридатним(и) до подальшої експлуатації та неможливо провести його(їх) ремонт Учасником складається акт бракування вогнегасників.

За результатами наданих послуг з технічного діагностування, послуг з ремонту вогнегасників, який проводиться за необхідності, надаються послуги з перезарядження вогнегасників. За необхідності  Учасник проводить часткове або повне фарбування корпусу та заміну етикетки. Після надання послуг з перезарядження вогнегасників, Учасником здійснюється їх пломбування, на корпусах вогнегасників прикріплюється етикетка установленого зразка з маркуванням про проведене технічне обслуговування із зазначенням назви та юридичної адреси Учасника, дати проведення технічного обслуговування та номера посвідчення працівника, який здійснював технічне обслуговування вогнегасників, а також дати проведення наступного технічного обслуговування. Така сама інформація заповнюється і в паспорті на вогнегасник.

Місце надання Послуг – за місцем знаходження виробничих потужностей Виконавця.

Виконавець забезпечує доставку вогнегасників від Замовника до місця обслуговування та зворотну доставку. Про факт передачі вогнегасників Сторони складають Акт приймання – передачі.

Послуги надаються одноразово з 01.12.2026 року по 10.12.2026 року.

Для транспортування вогнегасники запаковуються в захисну плівку для виключення можливості пошкодження покриття фарби та етикетки.

Назви вогнегасників та їх кількість зазначені в таблиці:

| № | Назва вогнегасника | Кількість, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вогнегасник ОП-6 | 12 |
| 2 | Вогнегасник ОУ-2 | 8 |
| 3 | Вогнегасник ВВ-2 | 19 |
| 4 | Вогнегасник ВП-2 | 3 |
| 5 | Вогнегасник ОП-2 | 2 |
| 6 | Вогнегасник ВВ-5 | 1 |
| 7 | Вогнегасник ВВК-1,4 | 1 |
| 8 | Вогнегасник ВВК-2 | 9 |
| Разом: |  | 55 |

6.Обгрунтування бюджетного призначення та/або очікуваної вартості предмета закупівлі.

Вартість предмету закупівлі послуг розрахована відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Очікувана вартість предмета закупівлі: 7700,00 грн. з ПДВ.

Для розрахунків очікуваної вартості забезпечення Кропивницької митниці було використано інформацію про вартість аналогічних послуг, які розміщені на відповідних ресурсах мережі Інтернет.

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі відповідає розрахунку видатків до кошторису Кропивницької митниці на 2026 рік за КПКВ 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики»; за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».