1




ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної  влади.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі: Послуги із перезарядки вогнегасників
50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання
3. Ідентифікатор закупівель: — UA-2026-10-30-001851-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме: 
	№ з/п
	Перелік послуг
	Кількість
	Од. вим.
	Ціна за обслуговування без ПДВ (грн.)
	Загальна сума без ПДВ (грн.)

	1
	2
	3
	4
	
	

	1
	технічне обслуговування вогнегасника ВП-2
	10
	послуга
	
	

	2
	технічне обслуговування вогнегасника ВП-5
	42
	послуга
	
	

	3
	технічне обслуговування вогнегасника ВП-6
	2
	послуга
	
	

	4
	технічне обслуговування вогнегасника ВП-9
	15
	послуга
	
	

	5
	технічне обслуговування вогнегасника ВВК-1, 4 
	11
	послуга
	
	

	6
	технічне обслуговування вогнегасника ВВК-3,5 
	19
	послуга
	
	

	7
	технічне обслуговування вогнегасника ВВК-5 
	11
	послуга
	
	

	ВСЬОГО:
	110
	
	
	


Послуги із перезарядки вогнегасників (далі-Послуги) повинні надаватись відповідно до вимог ДСТУ 4297-2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» та Правила експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 р. № 25 «Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників».
Послуги повинні надаватись на устаткуванні учасника та з матеріалів, речовин та деталей учасника.
Учасник повинен мати ліцензію для технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники).
Після надання послуг з перезарядження вогнегасників, Учасником здійснюється їх пломбування, на корпусах вогнегасників з маркуванням про проведене технічне обслуговування із зазначенням назви та юридичної адреси Учасника, дати проведення технічного обслуговування та номера посвідчення працівника, який здійснював технічне обслуговування вогнегасників, а також дати проведення наступного технічного обслуговування. 
Для транспортування вогнегасники запаковуються в захисну плівку для виключення можливості пошкодження покриття з фарби та етикетки.
Послуги із перезарядки вогнегасників включають вартість послуг з перезаряджання вогнегасників, заміни етикеток, пломбування, пакування у плівку, вартість деталей, речовин, матеріалів необхідних для надання даних Послуг, завантаження та розвантаження вогнегасників, доставку вогнегасників до місця надання Послуг та їх повернення Замовнику після надання Послуг.
Гарантійний строк на послуги з перезарядки вогнегасників повинен складати 1 (один) рік з дати підписання акту прийому-передачі наданих послуг.
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі: Послуги із перезарядки вогнегасників (загальний фонд) 50610000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання
відповідає очікуваному розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2026 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 15607,00 грн. без ПДВ. (18728,40 грн. з ПДВ).
7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Розрахунок очікуваної вартості послуг визначено відповідно до середньої ціни вартості послуг із перезарядки вогнегасників на підставі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги в мережі Інтернет та комерційної пропозиції від потенційного учасника.

