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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Сумська митниця; вул. Юрія Вєтрова, 24, м. Суми, 40024; код за ЄДРПОУ – 44017631; категорія замовника – орган державної  влади.
[bookmark: _Hlk245214706]2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі: послуги з ремонту та технічного обслуговування дизельних генераторів
50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.	 
3. Ідентифікатор закупівель: — UA-2026-11-11-006056-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника, а саме: 
Вартість Послуг та витратні матеріали
(Вартість виконання обслуговування обладнання дизельної електростанції TMGYD75)

	№ з/п
	Найменування послуг
	Одиниця виміру
	Кіль-кість

	1.
	Ремонт та технічне обслуговування дизельного генератора TMGYD75
	послуга
	1



	Перелік запчастин та матеріалів, які використовує Виконавець під час виконання послуг та оплачує Замовник:
	[bookmark: _Hlk244252712]№ з/п
	Найменування запчастин, матеріалів
	Одиниця виміру
	Кіль-кість

	1.
	 Фільтр масляний
	шт.
	1

	2.
	 Фільтр палива
	шт.
	1

	3.
	 Фільтр повітряний 
	шт.
	1

	4.
	 Олива моторна Eurolite 10W40 або аналог
	л
	15

	5.
	Антифриз SFI G12-400C або аналог
	л
	10

	6.
	Комплект прокладок з сальником
	шт.
	1




	№ з/п
	Найменування послуг
	Одиниця виміру
	Кіль-кість

	1.
	[bookmark: _Hlk244252993]Ремонт та технічне обслуговування генератора ML22-R3 Malcomson
	послуга
	1



Перелік запчастин та матеріалів, які використовує Виконавець під час виконання послуг та оплачує Замовник:
	№ з/п
	Найменування запчастин, матеріалів
	Одиниця виміру
	Кіль-кість

	1.
	 Фільтр масляний
	шт.
	1

	2.
	 Фільтр палива
	шт.
	1

	3.
	 Фільтр повітряний
	шт.
	1

	4.
	Олива моторна Eurolite 10W40 або аналог
	л
	15



Загальна вартість послуги з ремонту та технічного обслуговування дизельних генераторів складає –_____грн. (___________________________ копійки).

1. Витратні матеріали, запчастини, що використовуються під час ремонту та технічного обслуговування дизельних генераторів – за рахунок Виконавця. Виконавець гарантує, що всі витратні матеріали, які використовувалися Виконавцем під час надання Послуг, нові (такі, що не були у вжитку) та належної якості.
2. Транспортні та відрядні витрати Виконавця входять у вартість послуг та не оплачуються окремо.
3. Послуги надаються відповідно до вимог заводу-виробника та ПУЕ
4. Послуги надаються Виконавцем у робочі дні та робочий час Замовника. Надання послуг у вихідні дні проводиться тільки за взаємною згодою сторін.
5. Виконавець має розпочати надання  послуги з ремонту та технічного обслуговування дизельних генераторів протягом 7-ми (семи) робочих днів з дати підписання Договору із залученням спеціалістів відповідної кваліфікації.
6. Процес надання послуги з ремонту та технічного обслуговування дизельних генераторів (далі- послуги), передбачених технічним завданням, повинен відповідати якісним, екологічним, енергоефективним та іншим стандартам, прийнятим в Україні для такого роду послуг.
7. Виконавець зобов’язується дотримуватись на території Замовника правил внутрішнього розпорядку, пропускного режиму та вимог з охорони праці, електробезпеки і пожежної безпеки.
8. Виконавець повинен гарантувати безпеку та надійність наданих послуг. Гарантійні строки відраховуються з дати підписання Сторонами Акту прийому-передачі наданих послуг та повинні становити не менше 12 (дванадцяти) місяців.
9. Агрегати, машини та механізми, що використовуються для надання відповідних послуг, за технічними і функціональними характеристиками повинні відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, їх експлуатація здійснюється відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.
[bookmark: _Hlk245290195]5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі: послуги з ремонту та технічного обслуговування дизельних генераторів відповідає очікуваному розрахунку видатків до кошторису Сумської митниці на 2026 рік (загальний фонд) за КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики».
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 79775,21 грн. без ПДВ, 
(95730,25 грн. з ПДВ). 
7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Розрахунок очікуваної вартості послуг визначено відповідно до середньої ціни вартості послуг з ремонту та технічного обслуговування дизельних генераторів на підставі середньої ціни на ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги в мережі Інтернет.

