**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 4 ¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Державна митна служба України в особі Харківської митниці як її відокремленого підрозділу (далі - митниця); код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 44017626; адреса: Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Короленка, 16Б, 61003; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Послуги з проведення метрологічної повірки ваг (код ДК 021:2015: 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань).

**3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-02-001074-а**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

У зв’язку з тим, що для виконання функцій митниці існує необхідність у використанні різних видів ваг для забезпечення точних вимірів ваги товарів, які переміщуються через митний кордон України, виникла необхідність у проведення метрологічної повірки ваг, що знаходяться на балансі митниці. З метою підтримання функціонування ваг на належному рівні необхідно забезпечити такі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Кількість**  **послуг** |
| 1. | Метрологічна повірка ваг електронних лабораторних MW-300 | 9 |
| 2. | Метрологічна повірка ваг електронних товарних СВП-300 | 17 |
| 3. | Метрологічна повірка ваг електронних товарних ВПД-1010Л | 4 |

1. Послуги повинні бути надані згідно нормативно-правових документів, передбачених для такого роду/виду послуг, в тому числі із дотриманням заходів екологічної безпеки та вимог техніки безпеки

2. Дані технічні вимоги до Послуг визначають важливі характеристики, що є обов`язковими для дотримання Учасником.

3. Повне та своєчасне виконання всіх викладених нижче вимог до послуг є відповідальністю Учасника і контролюється Замовником.

4. Вартість наданих Послуг складається із вартості усіх матеріалів та комплектуючих, транспортних витрат, податків, зборів та всіх інших витрат, що мають бути здійснені у зв’язку із наданням Послуг.

5. Для надання Послуг Учасник використовує власні транспортні засоби, обладнання, запасні частини та витратні матеріали.

6. Передача ваг Учаснику для надання послуг та прийняття послуг (ваг) здійснюється за адресою Замовника: м. Харків, вул. Короленка, 16-Б.

7. Приймання – передавання ваг здійснюється з оформленням відповідного Акту прийому-передачі.

8. Учасник повинен організувати та провести метрологічну повірку наданих ваг у строки, визначені у Договорі.

9. Повірка ваг повинна відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від «05» червня 2014 року №1314-VІІ, Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 193 від 08.02.2016 року «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» та іншим чинним нормативним документам.

10. Замовник здійснює оплату за надані послуги протягом десяти банківських днів з дня підписання акту наданих послуг та виставлення рахунку при наявності коштів на відповідному коді бюджетної класифікації. Оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Учасника, зазначений в Договорі.

11. Метрологічна повірка ваг включає контроль відповідності метрологічним характеристикам (характеристики згідно паспорту/керівництва по експлуатації до даного обладнання), регулювання метрологічних характеристик згідно відповідності метрологічним характеристикам.

12. Учасник забезпечує проведення метрологічної повірки ваг.

13. У разі виявлення недоліків по якості наданих послуг Учасник зобов’язаний усунути їх за власний рахунок протягом двох робочих днів або надати Акт технічного стану, в якому вказує причину неможливості проведення метрологічної повірки.

14. Витратні матеріали та та комплектуючі, які використовуватимуться при наданні послуг, повинні не перебувати під забороною відчуження, арештом, не бути предметом застави, а також не бути предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством, щодо походження товарів з країн стосовно яких діє Закон України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII та тимчасово окупованих територій.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» відповідно до бюджетного запиту на 2021 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 24000,00 грн. (Двадцять чотири тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

**8. Процедура закупівлі:** Відкриті торги, що застосовується відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами).