**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 4 ¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Державна митна служба України в особі Харківської митниці як її відокремленого підрозділу (далі - митниця); код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 44017626; адреса: Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Короленка, 16Б, 61003; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Послуги з технічного обслуговування ваг (код ДК 021-2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів).

**3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-17-000149-с**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Процедура відкритих торгів на закупівлю послуг з технічного обслуговування ваг (код ДК 021:2015 50410000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів) за № UA-2021-10-29-002143-b була автоматично відмінена, у зв’язку із поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій, відповідно до абз. 1 ч. 1 п. 2 ст. 32 Закону України “Про публічні закупівлі”.

У зв’язку з тим, що для виконання функцій митниці існує необхідність у використанні різних видів ваг для забезпечення точних вимірів ваги товарів, які переміщуються через митний кордон України, виникла необхідність у технічному обслуговуванні ваг, що знаходяться на балансі митниці. З метою підтримання функціонування ваг на належному рівні необхідно забезпечити такі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Кількість****послуг** |
| 1. | Технічне обслуговування електронних лабораторних ваг моделі MW-300 | 9 |
| 2. | Технічне обслуговування електронних товарних ваг моделі СВП-300 | 17 |
| 3. | Технічне обслуговування електронних товарних ваг моделі ВПД-1010Л | 4 |

1. Послуги повинні бути надані згідно нормативів, передбачених діючим законодавством для такого роду/виду послуг, в тому числі із дотриманням заходів екологічної безпеки та вимог техніки безпеки.

2. Дані технічні вимоги визначають важливі характеристики, що є обов`язковими для дотримання Учасником.

3. Повне та своєчасне виконання всіх викладених нижче вимог до послуг є відповідальністю Учасника і контролюється Замовником.

 4. Вартість наданих Послуг складається із вартості усіх матеріалів та комплектуючих, транспортних витрат, податків, зборів та всіх інших витрат, що мають бути здійснені у зв’язку із наданням Послуг.

 5. Для надання Послуг Учасник використовує власне обладнання, запасні частини та витратні матеріали.

 6. Замовник має право здійснювати контроль якості надання Послуг, які постачаються Учасником в процесі надання послуг. Перевірка якості наданих послуг може проводитись Замовником, як під час приймання послуг, так і протягом гарантійного терміну використання вказаної техніки (дванадцять місяців з дати підписання акту наданих послуг).

7. Приймання – передавання ваг для надання та прийняття послуг здійснюється за адресою Замовника.

8. Приймання – передавання ваг здійснюється з оформленням відповідного Акту прийому-передачі.

9. Учасник повинен виконати технічне обслуговування наданих ваг у строки, визначені у Договорі.

 10. Замовник здійснює оплату за надані послуги протягом десяти банківських днів з дня підписання акту наданих послуг та виставлення рахунку при наявності коштів на відповідному коді бюджетної класифікації. Оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Учасника, зазначений в Договорі.

11. Технічне обслуговування включає контроль працездатності обладнання, відсутність пошкоджень кабелю живлення та сигнального кабелю, деформації вагової платформи, перевірку відповідності метрологічним характеристикам (технічні характеристики згідно паспорту/керівництва по експлуатації до даного обладнання), регулювання метрологічних характеристик згідно паспорту/керівництва по експлуатації до даного обладнання.

12. Учасник в разі неможливості відновити працездатність обладнання або привести у відповідність метрологічні характеристики, складає в довільній формі Акт технічного стану, в якому вказує причину непрацездатності та можливість або неможливість/доцільність проведення ремонту.

13. Після отримання обладнання від Учасника Замовник має право вибірково перевірити якість надання Послуг, здійснюючи контрольне зважування.

14. У разі виявлення недоліків до якості наданих послуг Учасник зобов’язаний усунути їх за власний рахунок протягом двох робочих днів або надати Акт технічного стану, в якому вказує причину непрацездатності та можливість або неможливість/доцільність проведення ремонту.

15. Витратні матеріали та та комплектуючі, які використовуватимуться при наданні послуг, повинні не перебувати під забороною відчуження, арештом, не бути предметом застави, а також не бути предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством, щодо походження товарів з країн стосовно яких діє Закон України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII та тимчасово окупованих територій.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» відповідно до бюджетного запиту на 2021 рік.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 24000,00 грн. (Двадцять чотири тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ.

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

**8. Процедура закупівлі:** Відкриті торги, що застосовується відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами).