ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4 ¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України в особі Харківської митниці як її відокремленого підрозділу (далі - митниця); код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 44017626; адреса: Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Короленка, 16Б, 61003; категорія замовника – орган державної  влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з технічного обслуговування ваг (код ДК 021-2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів).

3. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-11-17-000149-с

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Процедура відкритих торгів на закупівлю послуг з технічного обслуговування ваг (код ДК 021:2015 50410000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів) за № UA-2021-10-29-002143-b була автоматично відмінена, у зв’язку із поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій, відповідно до абз. 1 ч. 1 п. 2 ст. 32 Закону України “Про публічні закупівлі”.

У зв’язку з тим, що для виконання функцій митниці існує необхідність у використанні різних видів ваг для забезпечення точних вимірів ваги товарів, які переміщуються через митний кордон України, виникла необхідність у  технічному обслуговуванні ваг, що знаходяться на балансі митниці. З метою підтримання функціонування ваг на належному рівні необхідно забезпечити такі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

| № з/п | Найменування предмету закупівлі | Кількість послуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технічне обслуговування електронних лабораторних ваг моделі MW-300 | 9 |
| 2. | Технічне обслуговування електронних товарних ваг моделі СВП-300 | 17 |
| 3. | Технічне обслуговування електронних товарних ваг моделі ВПД-1010Л | 4 |

1. Послуги повинні бути надані згідно нормативів, передбачених діючим законодавством для такого роду/виду послуг, в тому числі із дотриманням заходів екологічної безпеки та вимог техніки безпеки.

2. Дані технічні вимоги визначають важливі характеристики, що є обов`язковими для дотримання Учасником.

3. Повне та своєчасне виконання всіх викладених нижче вимог до послуг є відповідальністю Учасника і контролюється Замовником.

4. Вартість наданих Послуг складається із вартості усіх матеріалів та комплектуючих, транспортних витрат, податків, зборів та всіх інших витрат, що мають бути здійснені у зв’язку із наданням Послуг.

5. Для надання Послуг Учасник використовує власне обладнання, запасні частини та витратні матеріали.

6. Замовник має право здійснювати контроль якості надання Послуг, які постачаються Учасником в процесі надання послуг. Перевірка якості наданих послуг може проводитись Замовником, як під час приймання послуг, так і протягом гарантійного терміну використання вказаної техніки (дванадцять місяців з дати підписання акту наданих послуг).

7. Приймання – передавання ваг для надання та прийняття послуг здійснюється за адресою Замовника.

8. Приймання – передавання ваг здійснюється з оформленням відповідного Акту прийому-передачі.

9. Учасник повинен виконати технічне обслуговування наданих ваг у строки, визначені у Договорі.

10. Замовник здійснює оплату за надані послуги протягом десяти банківських днів з дня підписання акту наданих послуг та виставлення рахунку при наявності коштів на відповідному коді бюджетної класифікації. Оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Учасника, зазначений в Договорі.

11. Технічне обслуговування включає контроль працездатності обладнання, відсутність пошкоджень кабелю живлення та сигнального кабелю, деформації вагової платформи, перевірку відповідності метрологічним характеристикам (технічні характеристики згідно паспорту/керівництва по експлуатації до даного обладнання), регулювання метрологічних характеристик згідно паспорту/керівництва по експлуатації до даного обладнання.

12. Учасник в разі неможливості відновити працездатність обладнання або  привести у відповідність метрологічні характеристики, складає в довільній формі Акт технічного стану, в якому вказує причину непрацездатності та можливість або неможливість/доцільність проведення ремонту.

13. Після отримання обладнання від Учасника Замовник має право вибірково перевірити якість надання Послуг, здійснюючи контрольне зважування.

14. У разі виявлення недоліків до якості наданих послуг Учасник зобов’язаний усунути їх за власний рахунок протягом двох робочих днів або надати Акт технічного стану, в якому вказує причину непрацездатності та можливість або неможливість/доцільність проведення ремонту.

15. Витратні матеріали та  та комплектуючі, які використовуватимуться при наданні послуг, повинні не перебувати під забороною відчуження, арештом, не бути предметом застави, а також не бути предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством, щодо походження товарів з країн стосовно яких діє Закон України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII  та тимчасово окупованих територій.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» відповідно до бюджетного запиту на 2021 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі:  24000,00 грн. (Двадцять чотири тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

8. Процедура закупівлі: Відкриті торги, що застосовується відповідно до  Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами).