| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Лабораторні дослідження води у пунктах пропуску згідно коду ДК 021:2015 – 71900000-7 Лабораторні послуги |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Виконавець повен провести по 13 проб води в І,ІІ,ІІІ,ІV кварталі до 31.12.2023 року. (1 Послуга) - Послуги з лабораторного дослідження води стічної: Підстава; Найменування послуг і витрат; Один. виміру; Об’єм робіт. Калькуляція вартості проби стічної води; Лабораторне визначення хімічного складу проб води за компонентами : запах, водневий показник Рн, нітрит-іон (NO2 ), нітрат-іон (NO3 ), амонію-іон (NH4 ), фосфат-іон (РО4 ), хімічне споживання кисню(ХСК), залізо загальне, сухий залишок, спари; проб; 13 (13 в ІV-кварталі). 1. Виконавець зобов’язується надавати послуги у відповідності з вимогами діючих нормативних документів, які регулюють питання надання таких послуг, дотримуючись строків виконання досліджень, встановлених у цих документах, та забезпечувати їх якість. 2. Результати наданих послуг оформлюються у вигляді Протоколу досліджень встановленої форми. 3. Відбір проб та доставка проб в лабораторію проводиться Замовником з дотриманням вимог нормативної документації до відбору, умов транспортування та термінів доставки проб, у разі знаходження лабораторії Виконавця за межами м. Львів, доставка проб здійснюється за рахунок Виконавця. 4. Учасник погоджується з тим, що у разі виявлення Замовником невідповідності заявлених технічних вимог щодо предмету закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію цього Учасника. |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі визначено з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та становить 80 000,00 грн. Розмір бюджетного призначення на 2023 рік становить 80 000.00 грн. |