| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Поводження з побутовими відходами (81321, Львівська область, с. Шегині, вул. Дружби, 201 (МПП для АС «Шегині - Медика) «ДК 021:2015-90510000-5 - Утилізація сміття та поводження зі сміттям» |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | - Обсяг послуг з поводження з твердими побутовими відходами, що необхідно надати Замовнику складає 242,76 м3. - Запропоновані послуги є такими, що не мають негативного впливу на навколишнє середовище, тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. - Надання послуг з поводження з побутовими відходами (далі ПВ) здійснюється згідно схеми санітарного очищення (дислокації контейнерів) та графіку вивезення. - Розрахунковою одиницею між Замовником (споживачем) та Виконавцем даних послуг є 1 (один) м3 накопичених відходів. - Навантаження ПВ може здійснюватися у присутності представника Замовника. - Вивіз ПВ здійснюється Виконавцем спеціалізованим транспортом з заднім завантаженням. - Для вивезення ПВ використовуються контейнери ємністю 1,1 куб.м. в кількості 9 шт. один раз в тиждень. При необхідності додаткові контейнери можуть надаватися на тимчасове відповідальне зберігання та користування. Після завантаження ПВ на автотранспорт Виконавця, останній здійснює прибирання та вивезення ПВ на території в радіусі 2 - х метрів від контейнерів. Після цього контейнери і прилегла до них територія повинні залишитися чистими . - Контроль якості послуг: щоденно, за домовленими засобами зв’язку. Виконавець надає Замовнику інформацію про об’єми вивезених ПВ згідно дислокації контейнерів. - Плата послуг з поводження з твердими побутовими відходами здійснюється по факту наданих послуг. Розрахунковий період для оплати послуг – календарний місяць. - Можливість оперативної передислокації контейнерів за необхідністю. Вимоги щодо контейнерного парку для ПВ (побутові відходи). - Контейнери для ПВ в кількості не менше 9 шт., об’єм кожного становить 1.1.м.куб, Місце зберігання майна: 81321, Львівська область, с. Шегині, вул. Дружби, 201 (МПП для АС «Шегині - Медика) |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі Поводження з побутовими відходами (81321, Львівська область, с. Шегині, вул. Дружби, 201 (МПП для АС «Шегині - Медика) згідно коду ДК 021:2015 – 90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям в сумі 78 000,00 грн. з ПДВ визначено, виходячи із потреб та тарифів, які діють у 2023 році. Розмір бюджетного призначення на 2023 рік становить 417 000,00 грн. |