Державна митна служба України

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Послуги з ремонту і технічного обслуговування  дизель- генераторної установки Wilson P500E1, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Держмитслужба м. Київ , вул. Дегтярівська, 11г, ЄДРПОУ 43115923.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015  50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2023-03-02-010958-a .

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 252 154,00 гривень. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення  252 154,00  гривень згідно кошторису Держмитслужби на 2023 рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.— до  31 грудня 2023 року

Якісні та технічні характеристики заявлених послуг  визначені з урахуванням реальних потреб служби та оптимального співвідношення ціни та якості. Послуги  повинен бути своєчасними, якісними та в повному обсязі.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

(технічні, якісні, кількісні та інші вимоги щодо закупівлі за предметом:

Послуги з ремонту і технічного обслуговування  дизель- генераторної установки Wilson P500E1

код ДК 021:2015  50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель

(ремонт і технічне обслуговування дизель-генераторної установки Wilson P500E1

(далі - ДГУ)

1. Загальні відомості.

Виконавець повинен забезпечити надання послуг з проведення діагностики, ремонту та технічного обслуговування ДГУ, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г.

2. Види послуг та умови обслуговування ДГУ

- Технічний нагляд за умовами експлуатації ДГУ;

- Діагностика несправностей;

- Ремонт обладнання із заміною запасних частин;

- Монтаж/демонтаж обладнання/вузла при ремонті/заміні;

- Виконання робіт з технічного обслуговування;

- Виконання профілактичних робіт відповідно до державних норм і вимог виробника;

- Видача рекомендацій за результатами технічного обслуговування;

- Складання звітів за результатами технічного обслуговування;

- Надання консультацій технічному персоналу замовника з питань експлуатації ДГУ;

- Перевірка експлуатаційних параметрів;

- Запис у журнал технічного обслуговування;

- Консультації технічного персоналу Замовника з питань експлуатації систем.

Послуги мають бути надані вчасно, якісно та кваліфіковано. Запасні частини та роботи повинні мати гарантійний термін експлуатації згідно з рекомендаціями заводу-виробника.

Перелік обладнання, що обслуговується

| № | Найменування | Кількість обладнання, шт. |
| --- | --- | --- |
| ДГУ (дизель-генераторна установка) |  |  |
| 1 | Дизель-генераторна установка Wilson P500E1 | 1 |

Перелік обов'язкових послуг

| № з/п | Найменування послуг | Кількість послуг з обслуговування обладнання, які будуть надані протягом дії Договору |
| --- | --- | --- |
| Технічне обслуговування та ремонт (включно з матеріалами та запасними частинами) |  |  |
|  | Діагностика систем ДГУ | 1 |
|  | Заміна сальника колінчастого валу зі сторони альтернатора | 1 |
|  | Заміна (долив) масла | 1 |
|  | Заміна (долив) охолоджувальної рідини | 1 |
|  | Очищення (заміна) повітряних фільтрів | 1 |
|  | Очищення (заміна) фільтрів палива | 1 |
|  | Проведення навантажувальних випробувань ДГУ з використанням паливно-мастильних матеріалів виконавця. | 1 |
|  | Видалення води або відстою з паливного відстійнику | 1 |
|  | Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів зовнішніх поверхонь обладнання | 1 |
|  | Мийка ДГУ | 1 |
|  | Очищення від пилу, забруднення, сторонніх предметів, внутрішніх порожнин обладнання | 1 |
|  | Корекція установок (при необхідності) | 1 |
|  | Перевірка працездатності генератора, тестовий запуск на 20 хвилин | 1 |
|  | Перевірка заряду АКБ | 1 |
|  | Перевірка рівня електроліту в акумуляторної батареї | 1 |
|  | Перевірка трубопроводів охолоджуючої рідини і шлангів радіатора на відсутність надмірного зносу і тріщин | 1 |
|  | Перевірка електричних з'єднань (акумуляторної батареї, пускового двигуна і генератора) | 1 |
|  | Перевірка заземлення двигуна | 1 |
|  | Перевірка опору ізоляції обмотки статора генератора | 1 |
|  | Перевірка підшипників генератора | 1 |
|  | Перевірка з'єднань в клемній коробці генератора | 1 |
|  | Перевірка теплообмінника охолоджувача наддувочного повітря | 1 |
|  | Перевірка опор двигуна | 1 |
|  | Перевірка пускового двигуна | 1 |
|  | Перевірка турбонагнітачу | 1 |
|  | Перевірка водяного насосу | 1 |
|  | Перевірка системи відводу вихлопних газів | 1 |
|  | Чистка фільтруючого елемента повітроочисника | 1 |