ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(відповідно до пункту 4 ¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна митна служба України в особі Харківської митниці як її відокремленого підрозділу (далі - митниця); код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 44017626; адреса: Україна, Харківська обл., м.Харків, вул. Короленка, 16Б, 61003; категорія замовника – орган державної влади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з обслуговування системи протипожежного захисту, що відповідає коду ДК 021:2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-08-004039-а

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв’язку з тим, що для виконання функцій митниці існує необхідність у забезпечені протипожежного захисту об’єкту митниці, виникла потреба у технічному обслуговуванні системи протипожежного захисту. З метою підтримання функціонування системи протипожежного захисту на належному рівні необхідно забезпечити такі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Загальні умови

1. Учасник забезпечує:

1.1. Підключення на пульт централізованого спостереження (далі – ПЦС) Учасника встановленого на об’єктах Замовника засобів протипожежної автоматики;

1.2. Здійснення спостереження за станом систем передавання тривожних сповіщень.

1.2. Прибуття персоналу у разі спрацювання сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації на об’єкти та його філій та забезпечує трансляцію сигналів до Державної служби з надзвичайних ситуацій (далі — ДСНС) (у передбачений Правилами пультового спостерігання час) для реагування підрозділами ДСНС.

1.3. Виконання за власний рахунок безкоштовної розробки проєкту на встановлення системи передачі тривожних сповіщень та перепідключення відповідного обладнання на об’єктах Замовника на власний ПЦС.

1.4. Встановлення за власний рахунок (у разі необхідності) додаткового обладнання, необхідного для якісного надання послуг. Обладнання необхідне для передачі сигналу тривожних сповіщень та забезпечення безперебійної роботи системи під час відключення напруги (акумулятор). Для забезпечення правильного функціювання системи, Учасник після проведення обстеження може встановлювати інше додаткове обладнання, необхідне для виконання умов Договору.

1.5. Функціонування устаткування систем протипожежного захисту (далі СПЗ).

1.6. Здійснення ремонту та технічного обслуговування обладнання СПЗ відповідно паспортів заводів-виготовлювачів.

1.7. Усування несправностей СПЗ, які можуть бути усунені безпосередньо за місцем їх знаходження, у технічно можливий термін за результатами цілодобового спостереження або після отримання відповідної заявки від Замовника.

1.8. Здійснення щомісячного проведення регламентних послуг системи протипожежного захисту в приміщеннях Замовника, а саме: зовнішній огляд обладнання, перевірку працездатності обладнання та профілактичні заходи.

Вимоги до виконання (надання) послуг

2. Учасник повинен забезпечити виконання наступних вимог:

2.1. Обслуговування сигналізації, встановленої на об'єктах, здійснюється тільки працівниками Учасника. Учасник забезпечує якісне та своєчасне, в технічно можливий строк, ліквідацію несправностей, які можуть бути усунені безпосередньо за місцем знаходження сигналізації, за заявкою Замовника. Ремонт засобів сигналізації, що вийшли з ладу не з вини Учасника, або виробили експлуатаційні строки, здійснюється Учасником за рахунок Замовника.

2.2. Експлуатація і технічне обслуговування повинні проводитися на підставі ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконалагоджування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2018, IDT) і вимог підприємства-виробника устаткування.

2.3. Учасник, який приймає зобов’язання щодо обслуговуванням системи протипожежного захисту відповідає за:

* забезпечення поточної і довготривалої підтримки функціонування систем відповідно до вимог нормативних документів викладених вище;
* правильність дій при різних тривогах, попередженнях і інших, повідомленнях що видаються системою;
* підтримка режиму працездатності системи;
* ведення експлуатаційного журналу, з обов'язковою фіксацією всіх подій, що стосуються системи;
* забезпечення регулярного технічного обслуговування;
* забезпечення профілактичних робіт в разі виявлення несправностей, пожежі або інших подій, які можуть впливати на нормальне функціонування системи.

2.4. Для забезпечення правильного функціонування систем необхідне регулярне проведення її перевірок, технічного обслуговування і ремонту. Порядок технічного обслуговування визначається існуючими нормативними документами. Цей порядок повинен забезпечити довготривале правильне функціонування систем в нормальних умовах.

Перелік об’єктів та приймально-контрольних приладів:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва, адреса об’єкту | Прилади | Вид послуг | Строк  надання послуг |
| 1 | ХАРКІВСЬКА МИТНИЦЯ  Україна, Харківська область, м.Харків, вул.Короленка, 12, 61003;  Україна, Харківська область, м.Харків, вул.Короленка, 14, 61003;  Україна, Харківська область, м.Харків, вул.Короленка, 16Б, 61003 | Прилад приймально-контрольний  РС-5010 н | цілодобове спостереження, технічне обслуговування , реагування підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій | з 01.04.2023  по 31.12. 2023 |

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 30000,00 грн. (Тридцять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

8. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями, що застосовується відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами) з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами).