**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(відповідно до пункту 4 ¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Хмельницька митниця, код ЄДРПОУ ВП: 43997560; адреса: Україна, м.Хмельницький, вул.Пілотська,2, 29000; категорія замовника – орган державної влади.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Послуги з технічного обслуговування газового обладнання котелень (код ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель).

**3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-02-02-012700-a**

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

У зв’язку з тим, що для виконання функцій митниці існує потреба у використанні послуги з технічного обслуговування газового обладнання котелень - необхідно забезпечити такі технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

**1. Загальні умови на стадії надання пропозицій**

1.1. Строк надання послуг: протягом семи календарних місяців з лютого по квітень (включно) 2023 року та з вересня по грудень (включно) 2023 року

1.2. Обслуговування котелень здійснюється за адресою: м.Хмельницький, вул.Пілотська,2

1.3. Перелік обладнання:

4шт. - модулі нагріву МН 120 «Бернард»

1 шт. - конвектор «Lampart LB 50z»з герметичною камерою згорання

**2. Загальні умови на стадії надання послуг**

2.1. Надання послуг повинно здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства, «Правил безпеки системи газопостачання України», «Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів»

2.2. Обслуговування котелень щомісячне та включає:

2.2.1. систематичний зовнішній огляд та перевірка роботи системи водогрійних котлів під навантаженням, а саме:

-перевірку спрацювання пристроїв захисту, блокування та сигналізації котельні

-контроль автоматичного запуску та зупинки котлів

-перевірка роботи автоматики котлів в каскаді

-контроль герметичності зєднань на арматурі та трубопроводах систем тепло та водопостачання в межах котельні

-перевірка правильності функціонування гідравлічних вузлів

-перевірка справності манометрів

-контроль функціонування електричних та електронних вузлів

-перевірка справності програми погодо залежного управління

-контроль водо хімічного режиму котельні

2.2.2.перед початком опалювального сезону виконання профілактичних робіт тепломеханічного обладнання котелень:

-ревізія пальників з їх зняттям та встановленням

-внутрішній огляд та чистка поверхонь нагріву котлів зі сторони продуктів згоряння

-огляд та ревізія установки хімводопідготовки

-перевірка настройки тиску газу на пальниках

-хімічна промивка теплообмінників ГВП по водяній стороні

-хімічна промивка котлів

2.3. Критерієм якості послуг є дотримання вимог законодавства щодо надання послуг та безпечна і безперебійна робота котелень.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік та кошторисних призначень Хмельницької митниці на 2023 рік за загальним фондом КПВК 3506010 КЕКВ 2240.

**6. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 27650,00 грн. (двадцять сім тисяч шістсот п’ятдесят грн. 00 копійок) .

**7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість закупівлі послуги сформована відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» за результатами проведення у 2023 році моніторингу ринку на зазначеної послуги.

**8. Процедура закупівлі:** Відкриті торги, що застосовується відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022р. №1178.