**ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКА МИТНИЦЯ**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі ДК 021:2015 (СPV): 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання (Послуги з діагностики та технічного обслуговування вогнегасників)),** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування:** Запорізька митниця

**Код за ЄДРПОУ:** 44005647

**Місцезнаходження:** 69041, м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, буд.12.

**Категорія:** органи державної влади, зазначені у пункті 1 частини першої ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі».

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** ДК 021:2015 (СPV): 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання (Послуги з діагностики та технічного обслуговування вогнегасників)).

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** відкриті торги з Особливостями, ід. UA-2022-11-08-004242-a.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** **13 500,00 грн. з ПДВ (Тринадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок з ПДВ).** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** Термін надання послуг — з дати укладання договору по 31.12.2022р.

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб митниці та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

**Технічні вимоги надання послуг**

1. У зв’язку з воєнним станом, з метою скорочення експлуатаційних витрат та оптимізації робочого часу, ПТОВ повинен розміщуватися в межах Запорізької області. Учасник повинен мати стаціонарну спеціалізовану та сертифіковану матеріально-технічну базу для надання послуг (**надати лист-підтвердження**).
2. Послуги з технічного обслуговування вогнегасників повинні надаватися з дотриманням вимог інструкцій з охорони праці, техніки безпеки, ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», «Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», затверджених Наказом МВС України від 15.01.2018 р. № 25 та настанов з технічного обслуговування вогнегасників від виробників. Здійснення всіх технічних робіт з вогнегасниками дозволяється тільки сертифікованим фахівцям.
3. Учасник повинен мати діючу ліцензію на проведення вище зазначених послуг.
4. Транспортування вогнегасників від Замовника до Учасника та їх повернення здійснюється силами Учасника та за його рахунок.
5. Після перезарядки вогнегасники повинні бути опломбовані.
6. За результатами технічного діагностування, вогнегасники, які визнаються непридатними до подальшого використання за призначенням, рішення щодо завершення їх експлуатації оформлюється дефектним актом, який передається Замовнику для подальшого списання.
7. Термін надання послуги не повинен перевищувати 10 (десяти) днів з моменту передачі вогнегасників Учаснику, але не пізніше 15.12.2022.
8. Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування вогнегасників | Кількість, один. |
|  | Вогнегасник порошковий ОП - 2 (ВП-2) | 1 |
|  | Вогнегасник порошковий ОП - 5 (ВП-5) | 3 |
|  | Вогнегасник порошковий ОП - 6 (ВП-6) | 4 |
|  | Вогнегасник вуглекислотний ОУ - 2 (ВВК - 1.4) | 40 |
|  | Вогнегасник вуглекислотний ОУ - 3 (ВВК - 2) | 25 |
|  | Вогнегасник вуглекислотний ОУ - 5 (ВВК – 3.5) | 27 |
| ВСЬОГО: | | 100 |

**В ході технічного обслуговування вогнегасника проводяться наступні роботи:**

* гідравлічні випробування балонів;
* візуальний огляд на наявність пошкоджень корпусу і перевірка випускаючого клапана;
* заміна пошкоджених та несправних деталей (ремонт ЗПП ВП, ремонт ЗПП ОУ, заміна шлангу, заміна раструбу) заправка вогнегасної речовини, включаючи послуги заміни порошкової суміші, створення всередині ємності робочого тиску;
* відновлення забарвлення корпусу і маркування;
* пломбування запірно-пускового пристрою вогнегасника.

**Вогнегасники, що пройшли технічне обслуговування:**

* відповідають вимогам законодавства України;
* відповідають вимогам ДСТУ 4297:2004;
* відповідають нормативним та експлуатаційним документам;
* не мають видимих зовнішніх пошкоджень та слідів корозії;
* мають наявне непошкоджене маркування (етикетку);
* термін придатності вогнегасної речовини вогнегасника згідно з сертифікатом відповідності;
* мають етикетку ПТОВ установленого зразка зі створення контрольних позначок з датою про проведення технічного діагностування, датою наступного технічного діагностування та номера посвідчення працівника ПТОВ.

**Якість послуг та інше:**

Послуги надаються з дотриманням вимог інструкцій з охорони праці, техніки безпеки, ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», «Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», затверджених Наказом МВС України від 15.01.2018 р. № 25 та настанов з технічного обслуговування вогнегасників від виробників.

**Під час виконання договору про закупівлю Учасник повинен дотримуватись передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля**.

Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олександра СКОМАРОХА