ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ДО ДЖЕРЕЛ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ (КОД ЗА ДК 021:2015 - 31430000-9: ЕЛЕКТРИЧНІ АКУМУЛЯТОРИ)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2023-04-27-010451-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Акумуляторні батареї до джерел безперебійного живлення (код за ДК 021:2015 - 31430000-9: Електричні акумулятори) Строк поставки товару: до 20.12.2023 року. Місце поставки товару: 65078, Одеська область, м. Одеса, вул.. Лип Івана та Юрія, 21А. 1. Акумуляторна батарея CSB 12V, 5AH (HR1221W) Кількість: 41 шт. Типорозмір: 102х70х94 Електрохімічна система: Lead-acid (свинцево-кислотний) Ємність акумулятора: 5000 Напруга, В: 12 2. Акумуляторна батарея CSB (GP12170) Кількість: 8 шт. Типорозмір: 181х76х167 Електрохімічна система: Lead-acid (свинцево-кислотний) Ємність акумулятора: 17000 Напруга, В: 12 3. Акумуляторна батарея CSB 12V, 9AH (HR1234W) Кількість: 60 шт. Типорозмір: 101х101х65 Електрохімічна система: Lead-acid (свинцево-кислотний) Ємність акумулятора: 9000 Напруга, В: 12 Гарантійний термін на вказаний товар повинен складати не менше 12 місяців. Предмет закупівлі повинен бути новий, який не був у використанні. Рік виготовлення не раніше 2022 року. |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2023 рік, становить 158 410,00 грн. |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 158 410,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо) |