ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ДО ДЖЕРЕЛ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ (КОД ЗА ДК 021:2015 - 31430000-9: ЕЛЕКТРИЧНІ АКУМУЛЯТОРИ)

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2023-04-27-010451-a |
| 2 | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Предмет закупівлі: Акумуляторні батареї до джерел безперебійного живлення (код за ДК 021:2015 - 31430000-9: Електричні акумулятори)Строк поставки товару: до 20.12.2023 року.Місце поставки товару: 65078, Одеська область, м. Одеса, вул.. Лип Івана та Юрія, 21А.1. Акумуляторна батарея CSB 12V, 5AH (HR1221W)Кількість: 41 шт.Типорозмір: 102х70х94Електрохімічна система: Lead-acid (свинцево-кислотний)Ємність акумулятора: 5000Напруга, В: 122. Акумуляторна батарея CSB (GP12170)Кількість: 8 шт.Типорозмір: 181х76х167Електрохімічна система: Lead-acid (свинцево-кислотний)Ємність акумулятора: 17000Напруга, В: 123. Акумуляторна батарея CSB 12V, 9AH (HR1234W)Кількість: 60 шт.Типорозмір: 101х101х65Електрохімічна система: Lead-acid (свинцево-кислотний)Ємність акумулятора: 9000Напруга, В: 12Гарантійний термін на вказаний товар повинен складати не менше 12 місяців.Предмет закупівлі повинен бути новий, який не був у використанні.Рік виготовлення **не раніше 2022 року**. |
| 3 | Розмір бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису Одеської митниці на 2023 рік, становить 158 410,00 грн. |
| 4 | Очікувана вартість предмета закупівлі | Очікувана вартість – 158 410,00 грн.Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався розрахунок методом порівняння ринкових цін, а саме було проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну послуг (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро» тощо) |