|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710  «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) | | |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з повірки лічильника холодної води (в тому числі розпломбування, демонтаж, повірка, монтаж, опломбування) за кодом ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів.  Ідентифікатор закупівлі:  UA-2023-05-25-009287-a |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Учасник зобов’язується надати Замовнику послуги з повірки лічильника холодної води (в тому числі розпломбування, демонтаж, повірка, монтаж, опломбування), встановленого в адмінбудівлі митниці за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6 (далі – Послуги).  Послуги повинені надаватися з дотриманням діючого законодавства України: Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, зі змінами, та інших нормативних документів, чинних на дату проведення повірки.  Результати повірки оформлюються відповідно до діючих законодавчих вимог.  За результатом повірки виконавець має надати Замовнику Свідоцтво про повірку засобу вимірювальної техніки (ЗВТ) встановленого зразка – у разі придатності приладу, або Свідоцтво про непридатність ЗВТ встановленого зразка – у разі непридатності приладу.  Учасник визначає ціну на послуги у урахуванням усіх своїх витрат: на використання власного інвентарю, обладнання, спецодягу, транспорту та інших витрат.  Місце надання послуг – 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, 6.  Кількість послуг – 1.  Марка та заводський номер лічильник холодної води - ЛЛ-25Т №7028.  Строк надання послуг**:** протягом строку дії договору за заявкою Замовника. |
| 3 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. | Розмір бюджетного призначення становить 1 420,04 грн, який відповідає розрахунку видатків до кошторису Чернігівської митниці на 2023 рік за КПВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» по загальному фонду.  Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням розділу ІІІ «Методи визначення очікуваної вартості» Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 зі змінами. Очікувана вартість предмета закупівлі відповідає розміру бюджетного призначення та становить 1 420,04 грн з ПДВ. |